## Slide 1: Proyecto DE REFORMA DE NAVE INDUSTRIAL PARA DESTINARLA AL RECICLADO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
TRABAJO FIN DE GRADO
Realizado por: ANTONIO GARCIA-MORATO RAMOS
Estudiante E.I.I. – U. Valladolid
Grado INGENIERIA ELECTRICIDAD
Octubre del 2014

## Slide 2: PROYECTO DE REFORMA DE NAVE INDUSTRIAL PARA DESTINARLA AL RECICLADO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
El presente T.F.G. Se ha desarrollado de acuerdo a la norma UNE 157001:2002 como garantía para el desarrollo del presente proyecto y ante las administraciones que repercuta su implicación junto con el usuario final, del que aquél es adecuado al uso a que está destinado.
La finalidad principal del presente proyecto es la reutilización de los (AEE) aparatos eléctricos y electrónicos (con tensión nominal alterna inferior a 1000v, y en continua 1500v) y la valorización de sus residuos para determinar una gestión adecuada tratando de mejorar la eficacia de la protección ambiental, en cumplimiento al REAL DECRETO 208/2005, de 25 febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos ya la gestión de sus residuos.

## Slide 3: PROYECTO DE REFORMA DE NAVE INDUSTRIAL PARA DESTINARLA AL RECICLADO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
PLANOS
MEMORIA
PLIEGO
DE
CONDICIONES
MEDICIONES
Y
PRESUPUESTO
ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD
Y
SALUD
IMPACTO MEDIO AMBIENTAL
OBJETIVO DE LA MEMORIA
El objetivo perseguido por esta memoria técnica descriptiva es: Tramitar la licencia correspondiente a acondicionamiento, apertura y funcionamiento de una nave industrial destinada al reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos, más las autorizaciones correspondientes de los organismos competentes sobre las diferentes instalaciones proyectadas, las cuales reúnen las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, así como servir de base a la hora de proceder a la ejecución del presente proyecto.
Documentación requerida para la obtención de la autorización.
El solicitante deberá cumplimentar el modelo de solicitud de autorización administrativa para la realización de la valoración o eliminación de residuos no peligrosos en Castilla-La Mancha (modelo SAR-01 y el anexo correspondiente), y aportar la documentación siguiente:
A. Proyecto Técnico, en el caso de contar con instalaciones para la gestión de residuos, en el que se desprenda el cumplimiento de la legislación de aplicación vigente.
B. Memoria de la actividad, que incluirá las especificaciones pertinentes, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 12 de la Ley de Residuos, es decir, que las operaciones de gestión de residuos se llevan a cabo sin poner en peligro la salud humana y el medio ambiente.

## Slide 4: PROYECTO DE REFORMA DE NAVE INDUSTRIAL PARA DESTINARLA AL RECICLADO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
OBJETIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD
El funcionamiento de la actividad, en sus diferentes procesos de tratamiento y manipulación de la mercancías, tanto acerca de su recepción, y sobre su manipulación y tratamientos , el almacenamiento, la manipulación de materias primas y elementos de rechazo (a ser tratados por un gestor diferente que es acreditado como gestor de residuos peligrosos).
Esos dispositivos RAEE susceptibles de ser reparados, adecuados y verificando su correcto funcionamiento para al final, una vez clasificado su estado bajo su documentación, será capaz de volver al mercado; como dispositivo de segunda mano, por lo cual se logra ayudar al medio ambiente, para que éste sea más sostenible. La reutilización de materias primas existentes en el mercado, alargando su vida útil y evitar un aumento continuo en el costo del dispositivo, la gestión de una mayor vida útil del dispositivo eléctrico o electrónico y el cumplimiento de:
Real Decreto-ley 19/2012, del 25 de mayo, sobre medidas urgentes para la liberalización del comercio y servicios concretos.
Ley 23/2003, del 10 de julio, de Garantías en la venta de Bienes de Consumo
Los dispositivos que van a ser reciclados, de acuerdo a lo relacionado con la actividad a
realizar, el desmantelamiento y la clasificación de los tipos de materiales, gestión de
residuos NO PELIGROSOS.

## Slide 5: PROYECTO DE REFORMA DE NAVE INDUSTRIAL PARA DESTINARLA AL RECICLADO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
¿Qué son los RAEE?
Se llaman así los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos, sus materiales, componentes, consumibles y subconjuntos que los componen, procedentes tanto de hogares particulares como de usos profesionales.

## Slide 6: PROYECTO DE REFORMA DE NAVE INDUSTRIAL PARA DESTINARLA AL RECICLADO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
¿Qué se entiende por aparato eléctrico y electrónico?
Son aparatos que necesitan para funcionar una corriente eléctrica o un campo electromagnético, con una tensión nominal de funcionamiento inferior a 1.000 V en corriente alterna y 1.500 V en corriente continua. También se consideran los aparatos necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes y campos.

## Slide 7: PROYECTO DE REFORMA DE NAVE INDUSTRIAL PARA DESTINARLA AL RECICLADO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Tipos de RAEE que existen
De acuerdo con la legislación se distinguen los siguientes tipos de RAEE:
Grandes electrodomésticos Pequeños electrodomésticos Equipos de informática y telecomunicaciones Aparatos electrónicos de consumo Aparatos de alumbrado Herramientas eléctricas o electrónicas (excepto herramientas industriales fijas permanentemente, de gran envergadura e instaladas por profesionales) Juguetes y equipos deportivos o de tiempo libre Aparatos médicos (excepto los productos implantados e infectados) Instrumentos de vigilancia o control Máquinas expendedoras
Los AEE afectados por la normativa están debidamente identificados con un símbolo establecido por la norma UNE-EN 50419.

## Slide 8: PROYECTO DE REFORMA DE NAVE INDUSTRIAL PARA DESTINARLA AL RECICLADO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Regulación del sistema de los RAEE
Actualmente cada ciudadano europeo produce alrededor de 20-25 kg de RAEE al año, y en 2004, la cantidad recuperada fue de 1-2 kg de material por persona.
Para paliar esta situación, y con el objetivo de la Unión Europea de recoger 4 kg de material por persona para finales de 2006, se ha aprobado una nueva legislación que obliga a los productores a establecer y gestionar los canales de recogida y reciclaje de estos residuos, y a los consumidores, a entregar los aparatos eléctricos y electrónicos que ya no desee en los puntos de recogida establecidos
Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se gestionan según lo dispuesto en el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero. Dicho Real Decreto impone las obligaciones que competen en esta materia a los productores de estos aparatos, así como a los distribuidores, ciudadanos y a las administraciones públicas.
Son considerados productores de aparatos eléctricos y electrónicos:
Son productores las personas físicas o jurídicas que, con independencia de la técnica de venta utilizada, incluidas la venta a distancia o vía Internet:
Fabriquen y vendan aparatos electrónicos con sus marcas propias o vendan aparatos con su propia marca, aunque hayan sido manufacturados por otros fabricantes. Importen o exporten estos aparatos a terceros países.

## Slide 9: PROYECTO DE REFORMA DE NAVE INDUSTRIAL PARA DESTINARLA AL RECICLADO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
¿Dónde se han de llevar los RAEE?
Los de uso doméstico se pueden trasladar a un Punto limpio, o al distribuidor, que tiene la obligación de recogerlo sin coste alguno, siempre que el cliente le compre un aparato de similares funciones.
Los de uso profesional serán retirados por un gestor autorizado, o bien serán entregados a la casa donde se compre un aparato nuevo que realice funciones similares.
Si bien estos aparatos tienen como objetivo principal mejorar nuestra calidad de vida, los residuos que generan (RAEE), una vez finaliza su vida útil, pueden convertirse en una importante carga ambiental para la sociedad, si su gestión no es la adecuada, o pueden generar nuevas materias primeras y generar riqueza, si se opta por su reciclaje.

## Slide 10: PROYECTO DE REFORMA DE NAVE INDUSTRIAL PARA DESTINARLA AL RECICLADO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
¿Qué es un SIG o sistema Integrado de Gestión?
Las siglas SIG se refieren al concepto “Sistema Integrado de Gestión”. Se trata de entidades constituidas sin fin de lucro, participadas por los productores de aparatos electrónicos y cuyo objetivo principal es la creación de una estructura organizativa que responda a las necesidades de gestión de los RAEE.
En la actualidad existen diversos SIG que están especializados en cada una de las categorías de aparatos eléctricos y electrónicos que regula el R.D. 208/2005. Entre ellos están: ECOLUM, AMBILAMP, ECOLEC y ECOTIC.
¿Cómo se financia el SIG?
Un SIG se financia a través de la ECORAEE, que es el "extra coste" que se destina a financiar la gestión de los RAEE. Esta ECORAEE o “extra coste” debe considerarse como una variable más que actúa sobre el precio global del producto, por lo cual se le aplica el IVA correspondiente. La ECORAE no es negociable para ningún producto, inclusive en pronto pago, y ninguna persona física o jurídica, empresa o institución está exenta de su pago.

## Slide 11: PROYECTO DE REFORMA DE NAVE INDUSTRIAL PARA DESTINARLA AL RECICLADO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
La mayoría de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) no son tratados de forma adecuada en su reciclado, no son tratados todos sus partes y componentes que están constituidos los aparatos, como son chatarrerías ilegales, o enviados al tercer mundo, donde no hay tantas leyes para salvaguardar a las personas y el medio ambiente.
En ocasiones son quemados sin control, lo que puede ser perjudicial para la salud y provocar efectos cancerígenos, según ha constatado un equipo de investigadores del Grupo de Investigación 'Residuos, Pirólisis y Combustión' de la universidad de Alicante
El tratamiento sin control de los residuos electrónicos produce efectos cancerígenos

## Slide 12: PROYECTO DE REFORMA DE NAVE INDUSTRIAL PARA DESTINARLA AL RECICLADO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Los últimos datos, obtenidos en 2012, apuntan que en Europa se generaron 9,9 millones de toneladas de este tipo de residuos, 800.000 en España (unos 18 kilos por habitante).
Ciclo de Reciclado
Los usuarios finales de aparatos eléctricos y electrónicos deben poder deshacerse de estos residuos de manera gratuita. Corresponde a los productores de RAEE la gestión y la financiación del ciclo de reciclado de los aparatos, desde la recogida en los diferentes puntos de reciclaje, el transporte y el tratamiento, hasta la eliminación correcta de todos los residuos.

## Slide 13: PROYECTO DE REFORMA DE NAVE INDUSTRIAL PARA DESTINARLA AL RECICLADO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Recogida de RAEE
Transporte y reciclaje
Desde los puntos limpios, almacenes de la distribución, los residuos son transportados por el operador logístico hasta las empresas recicladoras.

## Slide 14: PROYECTO DE REFORMA DE NAVE INDUSTRIAL PARA DESTINARLA AL RECICLADO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
La recogida de RAEE se articula en base a tres
puntos básicos de recogida y almacenamiento,
que son:
Puntos Limpios y otros puntos municipales, donde los usuarios pueden entregar sus RAEE.
Almacenes propios de las empresas de distribución.
Centros de Agrupación de Carga (CAC) habilitados por ECOTIC, que recepcionan los RAEE de los Puntos Limpios y de los distribuidores, previamente a su transporte a las empresas recicladoras.

## Slide 15: PROYECTO DE REFORMA DE NAVE INDUSTRIAL PARA DESTINARLA AL RECICLADO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Tecnologías de Reciclaje
Al final de su vida útil, los aparatos eléctricos y electrónicos han de ser tratados mediante un proceso que ofrezca garantías para recuperar los componentes aprovechables y tratar adecuadamente los potencialmente peligrosos.
Antes de desmontar, triturar, cortar, prensar, ... deben extraerse todos los componentes y sustancias que pueden suponer un riesgo ambiental o sanitario.
Entre estos componentes potencialmente peligrosos se encuentran sustancias que contribuyen a la desaparición de la capa de ozono (gases refrigerantes CFC de frigoríficos, congeladores, sistemas de aire acondicionado, bombas de calor, deshumidificadores, etc.), PCB (agentes cancerígenos contenidos en los condensadores de muchos aparatos), metales pesados, tubos de rayos catódicos (panel de vidrio que contiene metales pesados como el bario, el estroncio o el plomo), materiales pirorretardantes bromados, que protegen contra la inflamabilidad (en circuitos impresos o conectores y cables).

## Slide 16: PROYECTO DE REFORMA DE NAVE INDUSTRIAL PARA DESTINARLA AL RECICLADO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Técnicas de reciclaje
Existen cuatro métodos utilizados para reciclar:
Desmontaje y separación manual de los componentes del aparato de los componentes del aparato.
Reciclaje mecánico: extracción y triturado de materiales.
Incineración y refinado, para la recuperación de metales.
Reciclaje químico, de metales preciosos (oro, plata…) de las placas de circuitos impresos.
Las nuevas tecnologías existentes para reciclar varían en función del tipo de aparatos y de sus componentes principales.

## Slide 17: PROYECTO DE REFORMA DE NAVE INDUSTRIAL PARA DESTINARLA AL RECICLADO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Los componentes
principales de los
AEE varían
Significativamente
según el tipo de
aparato.
La tabla detalla los
porcentajes de
Cada componente
Para algunas de
Las categorías de AEE.
Categoría de aparato | Metales férreos | Metales no férreos | Vidrio | Plástico | Otros
Electrodomésticos grandes | 61% | 7% | 3% | 9% | 21%
Electrodomésticos pequeños | 19% | 1% | 0% | 48% | 32%
Equipos informáticos | 43% | 0% | 4% | 30% | 20%
Telecomunicaciones | 13% | 7% | 0% | 74% | 6%
Televisores, radios, etc. | 11% | 2% | 35% | 31% | 22%
Lámparas de descarga de gas | 2% | 2% | 89% | 3% | 3%

## Slide 18: PROYECTO DE REFORMA DE NAVE INDUSTRIAL PARA DESTINARLA AL RECICLADO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Fases del proceso de reciclaje
Las diversas plantas de tratamiento de RAEE siguen un proceso
similar para la separación de los diferentes componentes de los
residuos eléctricos y electrónicos.
1. Recogida y transporte a la planta de tratamiento
2. Recepción y almacenamiento
3. Clasificación de los equipos
4. Desmontaje manual y separación de componentes peligrosos
5. Trituración de materiales valorizables
6. Separación de materiales y
expedición a valorización externa

## Slide 19: PROYECTO DE REFORMA DE NAVE INDUSTRIAL PARA DESTINARLA AL RECICLADO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Existen ya a nivel nacional fundaciones para la formación de personal en este campo, es un ejemplo del modelo que persigue el presente proyecto de
actividad, adquiriendo su compromiso
con la sostenibilidad del planeta y con el Medio Ambiente, prolongando la vida útil de los aparatos eléctricos y electrodomésticos.
La producción de una amplia gama de productos recuperados con garantía y a precios asequibles.
Se pretende la inserción socio-laboral, para generar puestos de trabajo para personas con dificultad en encontrar un hueco en el mundo laboral.
APROVECHAMIENTO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

## Slide 20: PROYECTO DE REFORMA DE NAVE INDUSTRIAL PARA DESTINARLA AL RECICLADO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
OBJETIVO
La recuperación de electrodomésticos que han sido desechados. Después de
una revisión meticulosa y consiguiente reparación, se le somete a controles de
calidad, siguiendo protocolos exhaustivos que nos permite ofrecer un
producto óptimo para su uso. Ofreciendo aparatos con garantía y a precios
muy asequibles.
Un ejemplo a seguir es:
EKORREPARA, que es el resultado del curso de formación “Técnico en recuperación de aparatos eléctricos y electrodomésticos“, financiado por el Fondo Social Europeo a través de la iniciativa EQUAL, ARIADNA.

## Slide 21: PROYECTO DE REFORMA DE NAVE INDUSTRIAL PARA DESTINARLA AL RECICLADO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

## Slide 22: PROYECTO DE REFORMA DE NAVE INDUSTRIAL PARA DESTINARLA AL RECICLADO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

## Slide 23: PROYECTO DE REFORMA DE NAVE INDUSTRIAL PARA DESTINARLA AL RECICLADO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

## Slide 24: PROYECTO DE REFORMA DE NAVE INDUSTRIAL PARA DESTINARLA AL RECICLADO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

## Slide 25: PROYECTO DE REFORMA DE NAVE INDUSTRIAL PARA DESTINARLA AL RECICLADO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
4 pilares del Fundamento para el cual se ha
realizado éste proyecto:
Inserción social
Creación de puestos de trabajo
Gestión ambiental
Contribución al aumento del PIB nacional