## Elementos de iluminación
Habitación | Lugar | Tipo | Unidades | Potencia (kW) | Tiempo de uso h al día | Consumo (kWh) | Franja horaria | Tipo de uso | Luminaria
Salón | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
Baño | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
Dormitorio principal | [5 empty] | 0
0
0
0
Cochera | [5 empty] | 0
0
0
0
Note on C2: Esta columna se rellenará en caso de que la superficie sea muy grande

## Equipos
Tipo | Marca | Modelo | Año instalación | Unidades | Potencia | I total | I1 | I2 | I3 | cos φ | Tiempo de uso h al día | Consumo (kWh) | Franja horaria | Tipo de uso | F1-F2 | F1-F3 | F2-F3 | Desequilibrio
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Los datos de Intensidad y de factor de potencia se rellenarán en el caso de que el tipo de equipo sea eléctrico
En el caso de que sean equipos que pueden variar su consumo en función del tipo de uso que se haga de los mismos, debermos aportar datos que facilite el fabricante
Note on B1: Eléctrico Gas etc.

## Elementos de climatización
Tipo | Marca | Modelo | Año instalación | Unidades | Potencia | I total | I1 | I2 | I3 | cos φ | Tiempo de uso h al día | Consumo (kWh) | Franja horaria | Tipo de uso | F1-F2 | F1-F3 | F2-F3 | Desequilibrio
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Los datos de Intensidad y de factor de potencia se rellenarán en el caso de que el tipo de equipo sea eléctrico
En el caso de que sean equipos que pueden variar su consumo en función del tipo de uso que se haga de los mismos, debermos aportar datos que facilite el fabricante
Note on B1: Eléctrico Gas etc.

## Bombas hidráulicas
Datos reales | BC1 | BC2 | BP1 | BP2 | BP3 | BT1 | BT2 |  | T (m3) | m3/dia | h/bbeo | P (m3) | m3/dia | h/bbeo | Total
Caudal (m3/h) | 53.12 | 51.03 | 73.3 | 65.01 | 65.13 | 10.54 | 19.61 | Enero | 3112 | 100 | 10 | 9230 | 297 | 4.5692 | 12452
Presión manométrica (bar) | 1.44 | 1.34 | 16.63 | 16.61 | 16.54 | 8.6 | 17.3 | Febrero | 3267 | 105 | 10.5 | 7910 | 255 | 3.9231 | 11292.5
Altura manométrica (mca) | 20.4 | 19.4 | 163.8 | 163.6 | 162.9 | 83.5 | 170.5 | Marzo | 3984 | 128 | 12.8 | 9110 | 293 | 4.5077 | 13234.8
Tensión (V) | 411 | 409 | 402 | 400 | 399 | 407 | 406 | Abril | 4162 | 134 | 13.4 | 9540 | 307 | 4.7231 | 13849.4
Intensidad (A) | 10.48 | 9.83 | 98.93 | 97.77 | 98.47 | 12.58 | 36.8 | Mayo | 4705 | 151 | 15.1 | 10130 | 326 | 5.0154 | 15001.1
I1 | 9.86 | 9.16 | 101.5 | 99.63 | 101.7 | 12.4 | 37.7 | Junio | 5968 | 192 | 19.2 | 11270 | 363 | 5.5846 | 17449.2
I2 | 10.6 | 10.1 | 98.9 | 97.5 | 98.2 | 12.8 | 38.25 | Julio | 9186 | 296 | 14.8 | 17950 | 579 | 8.9077 | 27446.8
I3 | 10.7 | 10.1 | 95.85 | 95.77 | 95 | 12.35 | 37.5 | Agosto | 10322 | 332 | 16.6 | 19230 | 620 | 9.5385 | 29900.6
Potencia (kW) | 5.73 | 5.48 | 59.9 | 59 | 59.62 | 4.99 | 22.11 | Septiembre | 9226 | 297 | 14.85 | 12030 | 388 | 5.9692 | 21567.85
Cos φ | 0.77 | 0.79 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.56 | 0.84 | Octubre | 9098 | 293 | 14.65 | 9740 | 314 | 4.8308 | 19145.65
Frecuencia (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Noviembre | 7621 | 245 | 12.25 | 9540 | 307 | 4.7231 | 17418.25
[8 empty] | Diciembre | 6452 | 208 | 20.8 | 10350 | 333 | 5.1231 | 17030.8
Rendimientos | BC1 | BC2 | BP1 | BP2 | BP3 | BT1 | BT2 | Total | 77103 | 2481 | 174.95 | 136030 | 4382 | 67.4154 | 215788.95
Hidráulico | 60.65% | 57.94% | 64.28% | 57.81% | 57.07% | 56.56% | 48.5%
Eléctrico | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85%
Motor-Bomba | 51.55% | 49.24% | 54.64% | 49.14% | 48.51% | 48.08% | 41.22% |  | BC1 | BC2 | BP1 | BP2 | BP3 | BT1 | BT2
[8 empty] | Rend. Hidráulico | 60.65% | 57.94% | 64.28% | 57.81% | 57.07% | 56.56% | 48.5%
Ratio Energía (Wh/m3/mca) | BC1 | BC2 | BP1 | BP2 | BP3 | BT1 | BT2 | Rend. Eléctrico | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85%
Ratio teórico (100%) | 4-4,5 | 4-4,5 | 4-4,5 | 4-4,5 | 4-4,5 | 4-4,5 | 4-4,5 | Rend. Motor-Bomba | 51.55% | 49.24% | 54.64% | 49.14% | 48.51% | 48.08% | 41.22%
Ratio real | 5.2877 | 5.5355 | 4.9889 | 5.5474 | 5.6194 | 5.6699 | 6.6128 | Ratio Energía (Wh/m3/mca) | 5.2877 | 5.5355 | 4.9889 | 5.5474 | 5.6194 | 5.6699 | 6.6128
Desequilibrio entre fases | BC1 | BC2 | BP1 | BP2 | BP3 | BT1 | BT2
F1-F2 | 0.74 | 0.94 | 2.6 | 2.13 | 3.5 | 0.4 | 0.55
F1-F3 | 0.84 | 0.94 | 5.65 | 3.86 | 6.7 | 0.05 | 0.2
F2-F3 | 0.1 | 0 | 3.05 | 1.73 | 3.2 | 0.45 | 0.75
Desequilibrio | 8.519% | 10.26% | 5.895% | 4.03% | 7.053% | 3.644% | 2%
Datos teóricos | BC1 | BC2 | BP1 | BP2 | BP3 | BT1 | BT2
Marca | - | - | Marelli | Marelli | Marelli | Marelli | Marelli
Modelo | - | - | 250M2 | - | - | - | -
Nº Serie | - | - | - | - | - | - | -
Tensión (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 380
Intensidad (A) | 11.5 | 11.5 | 98 | 98 | 98 | 15.2 | 41.2
Potencia (kW) | 5.5 | 5.5 | 55 | 55 | 55 | 7.5 | 22
r.p.m | 1440 | 1440 | 2930 | 2930 | 2930 | 2900 | 2900
Cos φ | 0.82 | 0.82 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.88
Freciencia (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50