## Pcond = 1,74
Tcond = 20,25 °C
P=11,27 | Tev = 85 | T = 90
Error
Pinch point Evaporator
P=10,27 | Tev=81,03 | T = 86
Error
Pinch point Evaporator
p=9,27 | Tev=76,77 | T = 81,77
Error
Pinch point Evaporator
p=8,27 | Tev=72,15 | T = 77,15
Error
Pinch point Evaporator
p=7,27 | Tev=67,09 | T = 72,09
Error
Pinch point Evaporator
p=6,27 | Tev=61,47 | T = 66,47
6.35 | Tev = 61,94
100 °C
15 °C
4
3
1
2

## Pcond = 1,84
Tcond = 21,81 °C
P=11,27 | Tev = 85 | T = 90
Error
Pinch point Evaporator
P=10,27 | Tev=81,03 | T = 86
Error
Pinch point Evaporator
p=9,27 | Tev=76,77 | T = 81,77
Error
Pinch point Evaporator
p=8,27 | Tev=72,15 | T = 77,15
p=7,27 | Tev=72,15 | T = 77,15
p=6,27 | Tev=61,47 | T = 66,47
p=5,27 | Tev=55,12

## Pcond = 1,94
Tcond = 23,3 °C
P=11,27 | Tev = 85 | T = 90
Error
Pinch point Evaporator
P=10,27 | Tev=81,03 | T = 86
Error
Pinch point Evaporator
p=9,27 | Tev=76,77 | T = 81,77
Error
Pinch point Evaporator
p=8,27 | Tev=72,15 | T = 77,15
Error
Pinch point Evaporator
p=7,27 | Tev=72,15 | T = 77,15
p=6,27 | Tev=61,47 | T = 66,47
p=5,27 | Tev=55,12

## 8 kW Pcond = 1,74
Tcond = 20,25 °C
P=11,27 | Tev = 85 | T = 90
Error
Pinch point in Condenser
Huge mass flow needed
Power in pump >> power output turbine