## valoración
UDS. | CONCEPTOS | VALORACIÓN | ASISTENCIA | NUEVO | % DEP.
DAÑOS POR INCENDIO
Daños en Continente
Cristalería Seguros, S.A.
1 | Intervención de urgencia para la instalación de dos tableros de madera en la ventana dañada por los bomberos, para dejar dejar cerrado dicho hueco de luz. Materiales y mano de obra. Cerrado con el Profesional. | 95 | 95 | 95 | 0%
| 21% de IVA |  | 19.95
| Valoración de Cristalería Seguros, S.A. |  | 114.95
Cristalería Asegurado
18.65 | M2 de reposición de cristal laminado de seguridad de 6+6 mm, correspondiente a cuatro escaparates. Materiales y mano de obra. Según precios medios de mercado. | 2298.426 |  | 123.24 | 0%
| Valoración de Cristalería Asegurado | 2298.426
Pintura Asegurado
350 | M2 de pintado de los paramentos verticales y horizontales con aplicación de dos capas de pintura plástica. Materiales y mano de obra. Según precios medios de mercado. | 2968 |  | 8.48 | 0%
| Valoración de Pintura Asegurado | 2968
Albañilería Asegurado
495 | M2 de reposición de pladur estándar para los paramentos verticales y horizontales. Materiales y mano de obra. Según precios medios de mercado. | 34486.65 |  | 69.67 | 0%
195 | M2 de reposición de solado con plaqueta de calidad similar a la dañada. Materiales y mano de obra. Según precios medios de mercado. | 3907.8 |  | 20.04 | 0%
495 | M2 de reposición de aislamiento acústico bajo pladur en los paramentos horizontales y verticales . Materiales y mano de obra. Según precios medios de mercado. | 21433.5 |  | 43.3 | 0%
215 | M2 de reposición de alicatado de la barra del bar y de los paramentos verticales hasta 1,3 metros de altura, con plaquetas de calidad similar a la dañada. Materiales y mano de obra. Según precios medios de mercado. | 4702.05 |  | 21.87 | 0%
128 | M2 de reposición de alicatado de los paramentos verticales y horizontales en baños y cocina, con plaquetas de calidades similares a las dañadas. Materiales y mano de obra. Según precios medios de mercado. | 2691.84 |  | 21.03 | 0%
| Valoración Albañilería Asegurado | 67221.84
Electricidad Asegurado
1 | Partida alzada para la reposición del cuadro eléctrico principal, incluye protección para alumbrado, circuito de cocina, baños y barra del bar, compuesto por 6 diferenciales y 10 magnetotérmicos. Materiales y mano de obra. Según precios de mercado. | 1004.34 |  | 1004.34 | 0%
1 | Partida alzada para la reposición del cableado de toda la instalación eléctrica compuesto por una línea de 2,5 mm2 para el alumbrado y una línea de 4 mm2 para la barra y la cocina. Materiales y mano de obra. Según precios de mercado. | 3150 |  | 3150 | 0%
| Valoración Electricidad Asegurado | 4154.34
Carpintería Asegurado
6 | Unidades de reposición de puertas de paso de madera de una hoja de 203x82,5x3,5 cm. Materiales y mano de obra. Según precios medios de mercado. | 1340.34 |  | 223.39 | 0%
| Valoración de Carpintería Asegurado | 1340.34
Fontanería Asegurado
1 | Partida alzada para la reposición de desagües en los tres servicios, los dos de clientes y el de personal, así como en la cocina, al igual que la reposición de agua sanitaria, compuesta en total por 12 desagües y 18 tomas de agua caliente y fría. Materiales y mano de obra. Según precios medios de mercado. | 4150 |  | 4150 | 0%
| Valoración de Fontanería Asegurado | 4150
Aire acondicionado Asegurado:
1 | Partida alzada para la reposición del equipo de aire acondicionado, para sistema VRV-IV Classic, en todo el riesgo. Materiales y mano de obra. Según precios medios de mercado. | 10353 |  | 10353 | 0%
| Valoración de Aire acondicionado Asegurado | 10353
| Valoración Daños en Continente | 92485.946
Maquinaria y Mobiliario Dañado
20 | Unidades de reposición de conjuntos de mesas de 90x90 con 4 sillas, valoramos mesas y sillas similares a las dañadas. Cerrado con el Asegurado. | 3978 |  | 198.9 | 0%
3 | Unidades de reposición de cámaras frigoríficas situadas debajo de la barra, valoramos cámaras frigoríficas de la marca Edenox modelo EB-150-I, equivalentes a las dañadas, . Cerrado con el Asegurado. | 2759.67 |  | 919.89 | 0%
2 | Unidades de reposición de cámaras frigoríficas situadas en el almacén, valoramos dos cámaras frigoríficas equivalentes a las dañadas, de la marca Edenox modelo APCS-1403 HC . Cerrado con el Asegurado. | 4528 |  | 2264 | 0%
3 | Unidades de reposición de televisiones LCD marca Sony de 43", valoramos televisiones equivalentes a las dañadas, marca Sony modelo Kd-43Xf7096. Según Amazon. | 1488 |  | 496 | 0%
3 | Unidades de reposición de vitrinas refrigeradas para la barra del bar, de 1920 x 420 x 205 mm, vitrinas idénticas a las dañadas compuestas por 8 bandejas, con referencia H1118.0001. Según servibar.net. | 2606.55 |  | 868.85 | 0%
1 | Reposición de lavavajillas con cesta de 50x50 cm, referencia H1003.0002, idéntico al dañado. Según servibar.net. | 2520 |  | 2520 | 0%
| Valoración Maquinaria y Mobiliario Dañado | 17880.22
Existencias dañadas
1 | Partida alzada para la reposición de unas 350 botellas de bebidas espirituosas, vinos, cervezas, refrescos, etc. Cerrado con el Asegurado. | 3850 |  | 3850 | 0%
1 | Partida alzada para la reposición de alimentos. Cerrado con el asegurado. Valoramos hasta el límite de la Suma Asegurada para Mercancías y Existencias. | 2150 |  | 2150 | 0%
| Valoración Existencias Dañadas | 6000
| Valoración Daños en Contenido | 23880.22
| VALORACIÓN DE DAÑOS POR INCENDIO | 116366.166 | 114.95
| VALORACIÓN TOTAL DE DAÑOS POR INCENDIO | 116481.116
PRESTACIONES ESPECIALES:
5 | Contenedores de 7 m3 para el acopio de los restos de la demolición y desescombro del continente y su posterior traslado a vertedero autorizado. Se incluye alquiler de contenedores y tasas de vertedero. Según precios medios de mercado. | 934.95 |  | 186.99 | 0%
3 | Contenedores de 7 m3 para el acopio de los restos del contenido y su posterior traslado a vertedero autorizado. Se incluye alquiler de contenedores y tasas de vertedero. Según precios medios de mercado. | 560.97 |  | 186.99 | 0%
| VALORACIÓN PRESTACIONES ESPECIALES | 1495.92
DAÑOS POR RC:
Daños en Edificio de la Comunidad de Propietarios
Cristalería Comunidad Perjudicada
25 | M2 de reposición de cristales, tipo climalit, de 4+6+4 mm. Materiales y mano de obra. Según precios medios de mercado. | 971.5 |  | 38.86 | 0%
| 21% de IVA | 204.015
| Valoración Cristalería Comunidad Perjudicada | 1175.515
Fachada Comunidad Perjudicada
26 | M2 de reposición de piedra natural de 3 cm de espesor, con despieces de 60x40x3 cm. fijados al paramento mediante tacos especiales . Materiales y mano de obra. Según precios medios de mercado. | 4363.58 |  | 167.83 | 0%
1 | Contenedores para la escombros de la fachada a un vertedero autorizado, incluyendo alquiler del contenedor y tasas de vertedero. Según precios medios de mercado. | 186.99 |  | 186.99 | 0%
| 21% de IVA | 955.6197
| Valoración Fachada Comunidad Perjudicada | 5506.1897
| Valoración Daños en Comunidad de Propietarios | 6681.7047
Daños en Portal 6, 1º C
Limpieza Perjudicado
1 | Partida alzada para la limpieza de los daños ocasionados por el humo en el continente y el contenido, incluyendo el lavado de la totalidad de la ropa. Materiales y mano de obra. Cerrado con AXA seguros. | 932.2 |  | 932.2 | 0%
1 | Partida alzada de tintorería para la limpieza de las alfombras y cortinas. Materiales y mano de obra. Cerrado con AXA seguros. | 322.14 |  | 322.14 | 0%
| 21% de IVA | 263.4114
| Valoración Limpieza Perjudicado | 1517.7514
Cerrajería Perjudicado
1 | Reposición en ventanas de salón de un cristal, tipo climalit de 4+6+4 mm, y medidas de 50x63 cm. Materiales y mano de obra. Cerrado con AXA seguros. | 38.86 |  | 38.86 | 0%
1 | Reposición del tirador de ventana del salón. Materiales y mano de obra. Cerrado con AXA seguros. | 60.41 |  | 60.41 | 0%
| 21% de IVA | 20.8467
| Valoración Cerrajería Perjudicado | 120.1167
| Valoración Daños Portal 6, 1º C | 1637.8681
Daños en Portal 6, 1º B
Tarima Flotante Perjudicado
38 | M2 de reposición de tarima flotante en madera de roble. Materiales y mano obra. Cerrado con Caser seguros. | 2812 |  | 74 | 0%
16 | M lineal de rodapié de 10 cm, también de roble. Materiales y mano de obra. Cerrado con Caser seguros. | 312 |  | 19.5 | 0%
| 21% de IVA | 656.04
| Valoración Tarima Flotante Perjudicado | 3780.04
Pintura Perjudicado
110 | M2 de pintado de paramentos dañados por el calor y el humo, previa preparación de los mismo, mediante lijado y enlucido de yeso en las zonas afectadas, así aplicando base antimanchas. Materiales y mano de obra. Cerrado con Caser seguros. | 768.9 |  | 6.99 | 0%
| 21% de IVA | 161.469
| Valoración Pintura Perjudicado | 930.369
| Valoración Daños Portal 6, 1º B | 4710.409
| VALORACIÓN DE DAÑOS POR RC | 13029.9818
| VALORACIÓN TOTAL DAÑOS | 131007.0178
130892.0678
Valoramos hasta el límite para objetos de especial valor, no reseñados en póliza.