## Agua residual urbana
Método de análisis | Código vial | Posición vial | Descripción | Grupo muestras | Volumen inyección | Origen de la muestra | COMENTARIOS
| Blanco-1 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA) | Fase movil |  |  | Fase móvil en condiciones iniciales (0.1% FA in MeOH/H2O (5:95)
| Blanco-2 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| Blanco-3 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| DI-1 | 2 | Disolución patrón en disolvente de 0,005 ppb | Recta calibrado en disolvente
| DI-2 | 3 | Disolución patrón en disolvente de 0,01 ppb
| DI-3 | 4 | Disolución patrón en disolvente de 0,05 ppb
| DI-4 | 5 | Disolución patrón en disolvente de 0,1 ppb
| DI-5 | 6 | Disolución patrón en disolvente de 0,5 ppb
| DI-6 | 7 | Disolución patrón en disolvente de 1 ppb
| DI-7 | 8 | Disolución patrón en disolvente de 5 ppb
| DI-8 | 9 | Disolución patrón en disolvente de 10 ppb
| DI-9 | 10 | Disolución patrón en disolvente de 50 ppb
| DI-10 | 11 | Disolución patrón en disolvente de 100 ppb
| DI-11 | 12 | Disolución patrón en disolvente de 200 ppb
| DI-12 | 13 | Disolución patrón en disolvente de 400 ppb
| Blanco-04 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA) | Fase movil
| Blanco-05 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| Blanco-06 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| Blanco-07 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| Blanco-08 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
SPE-OFFLINE | B1 | 14 | Blanco de muestra agua residual entrada 1 | Muestra agua residual entrada |  | Agua residual urbana entrada
| B2 | 15 | Blanco de muestra agua residual entrada 2
| 1 | 16 | Disolución patrón de 100 ppm en matriz (agua residual urbana entrada) | Recta calibrado en matriz |  |  | Inyectar de menor a mayor concentración
| 2 | 17 | Disolución patrón de 80 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 3 | 18 | Disolución patrón de 60 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 4 | 19 | Disolución patrón de 40 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 5 | 20 | Disolución patrón de 20 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 5A | 21 | Disolución patrón de 20 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana entrada)
| 6 | 22 | Disolución patrón de 10 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 7 | 23 | Disolución patrón de 4 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 8 | 24 | Disolución patrón de 1 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 8A | 25 | Disolución patrón de 1 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana entrada)
| 9 | 26 | Disolución patrón de 0,5 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 10 | 27 | Disolución patrón de 0,1 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 11 | 28 | Disolución patrón de 0,05 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 11A | 29 | Disolución patrón de 0,05 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana entrada)
| 12 | 30 | Disolución patrón de 0,01 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 13 | 31 | Disolución patrón de 0,005 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 14 | 32 | Disolución patrón de 0,001 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 15 | 33 | Disolución patrón de 0,0005 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| Blanco-09 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA) | Fase movil
| Blanco-10 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| Blanco-11 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| Blanco-12 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| Blanco-13 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
Inyección directa | B1' | 34 | Blanco de muestra agua residual entrada 1 | Muestra agua residual entrada | 100 uL
| B2' | 35 | Blanco de muestra agua residual entrada 2
| 1' | 36 | Disolución patrón de 100 ppm en matriz (agua residual urbana entrada) | Recta calibrado en matriz |  |  | Inyectar de menor a mayor concentración
| 2' | 37 | Disolución patrón de 80 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 3' | 38 | Disolución patrón de 60 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 4' | 39 | Disolución patrón de 40 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 5' | 40 | Disolución patrón de 20 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 5A' | 41 | Disolución patrón de 20 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana entrada)
| 6' | 42 | Disolución patrón de 10 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 7' | 43 | Disolución patrón de 4 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 8' | 44 | Disolución patrón de 1 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 8A' | 45 | Disolución patrón de 1 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana entrada)
| 9' | 46 | Disolución patrón de 0,5 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 10' | 47 | Disolución patrón de 0,1 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 11' | 48 | Disolución patrón de 0,05 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 11A' | 49 | Disolución patrón de 0,05 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana entrada)
| 12' | 50 | Disolución patrón de 0,01 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 13' | 51 | Disolución patrón de 0,005 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 14' | 52 | Disolución patrón de 0,001 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 15' | 53 | Disolución patrón de 0,0005 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| Blanco-14 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA) | Fase móvil |  |  | 5 inyecciones de fase móvil
| Blanco-15 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| Blanco-16 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| B1' | 34 | Blanco de muestra agua residual entrada 1 | Muestra agua residual entrada | 200 uL
| B2' | 35 | Blanco de muestra agua residual entrada 2
| 1' | 36 | Disolución patrón de 100 ppm en matriz (agua residual urbana entrada) | Recta calibrado en matriz |  |  | Inyectar de menor a mayor concentración
| 2' | 37 | Disolución patrón de 80 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 3' | 38 | Disolución patrón de 60 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 4' | 39 | Disolución patrón de 40 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 5' | 40 | Disolución patrón de 20 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 5A' | 41 | Disolución patrón de 20 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana entrada)
| 6' | 42 | Disolución patrón de 10 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 7' | 43 | Disolución patrón de 4 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 8' | 44 | Disolución patrón de 1 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 8A' | 45 | Disolución patrón de 1 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana entrada)
| 9' | 46 | Disolución patrón de 0,5 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 10' | 47 | Disolución patrón de 0,1 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 11' | 48 | Disolución patrón de 0,05 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 11A' | 49 | Disolución patrón de 0,05 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana entrada)
| 12' | 50 | Disolución patrón de 0,01 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 13' | 51 | Disolución patrón de 0,005 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 14' | 52 | Disolución patrón de 0,001 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 15' | 53 | Disolución patrón de 0,0005 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| Blanco-17 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA) | Fase móvil |  |  | 5 inyecciones de fase móvil
| Blanco-18 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| Blanco-19 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| B1' | 34 | Blanco de muestra agua residual entrada 1 | Muestra agua residual entrada | 300 uL
| B2' | 35 | Blanco de muestra agua residual entrada 2
| 1' | 36 | Disolución patrón de 100 ppm en matriz (agua residual urbana entrada) | Recta calibrado en matriz |  |  | Inyectar de menor a mayor concentración
| 2' | 37 | Disolución patrón de 80 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 3' | 38 | Disolución patrón de 60 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 4' | 39 | Disolución patrón de 40 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 5' | 40 | Disolución patrón de 20 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 5A' | 41 | Disolución patrón de 20 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana entrada)
| 6' | 42 | Disolución patrón de 10 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 7' | 43 | Disolución patrón de 4 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 8' | 44 | Disolución patrón de 1 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 8A' | 45 | Disolución patrón de 1 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana entrada)
| 9' | 46 | Disolución patrón de 0,5 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 10' | 47 | Disolución patrón de 0,1 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 11' | 48 | Disolución patrón de 0,05 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 11A' | 49 | Disolución patrón de 0,05 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana entrada)
| 12' | 50 | Disolución patrón de 0,01 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 13' | 51 | Disolución patrón de 0,005 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 14' | 52 | Disolución patrón de 0,001 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 15' | 53 | Disolución patrón de 0,0005 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| Blanco-20 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA) | Fase móvil |  |  | 5 inyecciones de fase móvil
| Blanco-21 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| Blanco-22 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| B1' | 34 | Blanco de muestra agua residual entrada 1 | Muestra agua residual entrada | 400 uL
| B2' | 35 | Blanco de muestra agua residual entrada 2
| 1' | 36 | Disolución patrón de 100 ppm en matriz (agua residual urbana entrada) | Recta calibrado en matriz |  |  | Inyectar de menor a mayor concentración
| 2' | 37 | Disolución patrón de 80 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 3' | 38 | Disolución patrón de 60 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 4' | 39 | Disolución patrón de 40 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 5' | 40 | Disolución patrón de 20 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 5A' | 41 | Disolución patrón de 20 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana entrada)
| 6' | 42 | Disolución patrón de 10 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 7' | 43 | Disolución patrón de 4 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 8' | 44 | Disolución patrón de 1 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 8A' | 45 | Disolución patrón de 1 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana entrada)
| 9' | 46 | Disolución patrón de 0,5 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 10' | 47 | Disolución patrón de 0,1 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 11' | 48 | Disolución patrón de 0,05 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 11A' | 49 | Disolución patrón de 0,05 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana entrada)
| 12' | 50 | Disolución patrón de 0,01 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 13' | 51 | Disolución patrón de 0,005 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 14' | 52 | Disolución patrón de 0,001 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 15' | 53 | Disolución patrón de 0,0005 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| Blanco-23 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA) | Fase móvil
| Blanco-24 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| Blanco-25 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| Blanco-26 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| Blanco-27 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
SPE-ONLINE | B1'' | 54 | Blanco de muestra agua residual entrada 1 | Muestra agua residual entrada | 100 uL
| B2'' | 55 | Blanco de muestra agua residual entrada 2
| 1'' | 56 | Disolución patrón de 100 ppm en matriz (agua residual urbana entrada) | Recta calibrado en matriz |  |  | Inyectar de menor a mayor concentración
| 2'' | 57 | Disolución patrón de 80 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 3'' | 58 | Disolución patrón de 60 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 4'' | 59 | Disolución patrón de 40 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 5'' | 60 | Disolución patrón de 20 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 5A'' | 61 | Disolución patrón de 20 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana entrada)
| 6'' | 62 | Disolución patrón de 10 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 7'' | 63 | Disolución patrón de 4 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 8'' | 64 | Disolución patrón de 1 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 8A'' | 65 | Disolución patrón de 1 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana entrada)
| 9'' | 66 | Disolución patrón de 0,5 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 10'' | 67 | Disolución patrón de 0,1 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 11'' | 68 | Disolución patrón de 0,05 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 11A'' | 69 | Disolución patrón de 0,05 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana entrada)
| 12'' | 70 | Disolución patrón de 0,01 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 13'' | 71 | Disolución patrón de 0,005 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 14'' | 72 | Disolución patrón de 0,001 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 15'' | 73 | Disolución patrón de 0,0005 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| Blanco-14 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA) | Fase móvil |  |  | 5 inyecciones de fase móvil
| Blanco-15 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| Blanco-16 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| B1'' | 54 | Blanco de muestra agua residual entrada 1 | Muestra agua residual entrada | 200 uL
| B2'' | 55 | Blanco de muestra agua residual entrada 2
| 1'' | 56 | Disolución patrón de 100 ppm en matriz (agua residual urbana entrada) | Recta calibrado en matriz |  |  | Inyectar de menor a mayor concentración
| 2'' | 57 | Disolución patrón de 80 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 3'' | 58 | Disolución patrón de 60 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 4'' | 59 | Disolución patrón de 40 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 5'' | 60 | Disolución patrón de 20 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 5A'' | 61 | Disolución patrón de 20 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana entrada)
| 6'' | 62 | Disolución patrón de 10 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 7'' | 63 | Disolución patrón de 4 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 8'' | 64 | Disolución patrón de 1 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 8A'' | 65 | Disolución patrón de 1 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana entrada)
| 9'' | 66 | Disolución patrón de 0,5 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 10'' | 67 | Disolución patrón de 0,1 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 11'' | 68 | Disolución patrón de 0,05 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 11A'' | 69 | Disolución patrón de 0,05 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana entrada)
| 12'' | 70 | Disolución patrón de 0,01 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 13'' | 71 | Disolución patrón de 0,005 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 14'' | 72 | Disolución patrón de 0,001 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 15'' | 73 | Disolución patrón de 0,0005 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| Blanco-17 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA) | Fase móvil |  |  | 5 inyecciones de fase móvil
| Blanco-18 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| Blanco-19 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| B1'' | 54 | Blanco de muestra agua residual entrada 1 | Muestra agua residual entrada | 300 uL
| B2'' | 55 | Blanco de muestra agua residual entrada 2
| 1'' | 56 | Disolución patrón de 100 ppm en matriz (agua residual urbana entrada) | Recta calibrado en matriz |  |  | Inyectar de menor a mayor concentración
| 2'' | 57 | Disolución patrón de 80 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 3'' | 58 | Disolución patrón de 60 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 4'' | 59 | Disolución patrón de 40 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 5'' | 60 | Disolución patrón de 20 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 5A'' | 61 | Disolución patrón de 20 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana entrada)
| 6'' | 62 | Disolución patrón de 10 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 7'' | 63 | Disolución patrón de 4 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 8'' | 64 | Disolución patrón de 1 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 8A'' | 65 | Disolución patrón de 1 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana entrada)
| 9'' | 66 | Disolución patrón de 0,5 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 10'' | 67 | Disolución patrón de 0,1 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 11'' | 68 | Disolución patrón de 0,05 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 11A'' | 69 | Disolución patrón de 0,05 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana entrada)
| 12'' | 70 | Disolución patrón de 0,01 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 13'' | 71 | Disolución patrón de 0,005 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 14'' | 72 | Disolución patrón de 0,001 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 15'' | 73 | Disolución patrón de 0,0005 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| Blanco-20 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA) | Fase móvil |  |  | 5 inyecciones de fase móvil
| Blanco-21 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| Blanco-22 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| B1'' | 54 | Blanco de muestra agua residual entrada 1 | Muestra agua residual entrada | 400 uL
| B2'' | 55 | Blanco de muestra agua residual entrada 2
| 1'' | 56 | Disolución patrón de 100 ppm en matriz (agua residual urbana entrada) | Recta calibrado en matriz |  |  | Inyectar de menor a mayor concentración
| 2'' | 57 | Disolución patrón de 80 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 3'' | 58 | Disolución patrón de 60 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 4'' | 59 | Disolución patrón de 40 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 5'' | 60 | Disolución patrón de 20 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 5A'' | 61 | Disolución patrón de 20 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana entrada)
| 6'' | 62 | Disolución patrón de 10 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 7'' | 63 | Disolución patrón de 4 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 8'' | 64 | Disolución patrón de 1 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 8A'' | 65 | Disolución patrón de 1 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana entrada)
| 9'' | 66 | Disolución patrón de 0,5 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 10'' | 67 | Disolución patrón de 0,1 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 11'' | 68 | Disolución patrón de 0,05 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 11A'' | 69 | Disolución patrón de 0,05 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana entrada)
| 12'' | 70 | Disolución patrón de 0,01 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 13'' | 71 | Disolución patrón de 0,005 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 14'' | 72 | Disolución patrón de 0,001 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| 15'' | 73 | Disolución patrón de 0,0005 ppm en matriz (agua residual urbana entrada)
| Blanco-23 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA) | Fase móvil
| Blanco-24 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| Blanco-25 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| Blanco-26 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| Blanco-27 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
SPE-OFFLINE | SB1 | 74 | Blanco de muestra agua residual salida 1 | Muestra agua residual salida |  | Agua residual urbana salida
| SB2 | 75 | Blanco de muestra agua residual salida 2
| S1 | 76 | Disolución patrón de 100 ppm en matriz (agua residual urbana salida) | Recta calibrado en matriz |  |  | Inyectar de menor a mayor concentración
| S2 | 77 | Disolución patrón de 80 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S3 | 78 | Disolución patrón de 60 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S4 | 79 | Disolución patrón de 40 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S5 | 80 | Disolución patrón de 20 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S5A | 81 | Disolución patrón de 20 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana salida)
| S6 | 82 | Disolución patrón de 10 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S7 | 83 | Disolución patrón de 4 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S8 | 84 | Disolución patrón de 1 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S8A | 85 | Disolución patrón de 1 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana salida)
| S9 | 86 | Disolución patrón de 0,5 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S10 | 87 | Disolución patrón de 0,1 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S11 | 88 | Disolución patrón de 0,05 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S11A | 89 | Disolución patrón de 0,05 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana salida)
| S12 | 90 | Disolución patrón de 0,01 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S13 | 91 | Disolución patrón de 0,005 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S14 | 92 | Disolución patrón de 0,001 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S15 | 93 | Disolución patrón de 0,0005 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| Blanco-28 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA) | Fase movil
| Blanco-29 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| Blanco-30 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| Blanco-31 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| Blanco-32 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
Inyección directa | SB1' | 94 | Blanco de muestra agua residual salida 1 | Muestra agua residual salida | 100 uL
| SB2' | 95 | Blanco de muestra agua residual salida 2
| S1' | 96 | Disolución patrón de 100 ppm en matriz (agua residual urbana salida) | Recta calibrado en matriz |  |  | Inyectar de menor a mayor concentración
| S2' | 97 | Disolución patrón de 80 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S3' | 98 | Disolución patrón de 60 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S4' | 99 | Disolución patrón de 40 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S5' | 100 | Disolución patrón de 20 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S5A' | 101 | Disolución patrón de 20 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana salida)
| S6' | 102 | Disolución patrón de 10 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S7' | 103 | Disolución patrón de 4 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S8' | 104 | Disolución patrón de 1 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S8A' | 105 | Disolución patrón de 1 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana salida)
| S9' | 106 | Disolución patrón de 0,5 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S10' | 107 | Disolución patrón de 0,1 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S11' | 108 | Disolución patrón de 0,05 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S11A' | 109 | Disolución patrón de 0,05 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana salida)
| S12' | 110 | Disolución patrón de 0,01 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S13' | 111 | Disolución patrón de 0,005 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S14' | 112 | Disolución patrón de 0,001 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S15' | 113 | Disolución patrón de 0,0005 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| Blanco-33 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA) | Fase móvil |  |  | 5 inyecciones de fase móvil
| Blanco-34 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| Blanco-35 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| SB1' | 94 | Blanco de muestra agua residual salida 1 | Muestra agua residual salida | 200 uL
| SB2' | 95 | Blanco de muestra agua residual salida 2
| S1' | 96 | Disolución patrón de 100 ppm en matriz (agua residual urbana salida) | Recta calibrado en matriz |  |  | Inyectar de menor a mayor concentración
| S2' | 97 | Disolución patrón de 80 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S3' | 98 | Disolución patrón de 60 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S4' | 99 | Disolución patrón de 40 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S5' | 100 | Disolución patrón de 20 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S5A' | 101 | Disolución patrón de 20 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana salida)
| S6' | 102 | Disolución patrón de 10 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S7' | 103 | Disolución patrón de 4 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S8' | 104 | Disolución patrón de 1 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S8A' | 105 | Disolución patrón de 1 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana salida)
| S9' | 106 | Disolución patrón de 0,5 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S10' | 107 | Disolución patrón de 0,1 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S11' | 108 | Disolución patrón de 0,05 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S11A' | 109 | Disolución patrón de 0,05 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana salida)
| S12' | 110 | Disolución patrón de 0,01 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S13' | 111 | Disolución patrón de 0,005 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S14' | 112 | Disolución patrón de 0,001 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S15' | 113 | Disolución patrón de 0,0005 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| Blanco-36 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA) | Fase móvil |  |  | 5 inyecciones de fase móvil
| Blanco-37 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| Blanco-38 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| SB1' | 94 | Blanco de muestra agua residual salida 1 | Muestra agua residual salida | 300 uL
| SB2' | 95 | Blanco de muestra agua residual salida 2
| S1' | 96 | Disolución patrón de 100 ppm en matriz (agua residual urbana salida) | Recta calibrado en matriz |  |  | Inyectar de menor a mayor concentración
| S2' | 97 | Disolución patrón de 80 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S3' | 98 | Disolución patrón de 60 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S4' | 99 | Disolución patrón de 40 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S5' | 100 | Disolución patrón de 20 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S5A' | 101 | Disolución patrón de 20 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana salida)
| S6' | 102 | Disolución patrón de 10 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S7' | 103 | Disolución patrón de 4 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S8' | 104 | Disolución patrón de 1 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S8A' | 105 | Disolución patrón de 1 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana salida)
| S9' | 106 | Disolución patrón de 0,5 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S10' | 107 | Disolución patrón de 0,1 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S11' | 108 | Disolución patrón de 0,05 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S11A' | 109 | Disolución patrón de 0,05 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana salida)
| S12' | 110 | Disolución patrón de 0,01 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S13' | 111 | Disolución patrón de 0,005 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S14' | 112 | Disolución patrón de 0,001 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S15' | 113 | Disolución patrón de 0,0005 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| Blanco-39 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA) | Fase móvil |  |  | 5 inyecciones de fase móvil
| Blanco-40 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| Blanco-41 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| SB1' | 94 | Blanco de muestra agua residual salida 1 | Muestra agua residual salida | 400 uL
| SB2' | 95 | Blanco de muestra agua residual salida 2
| S1' | 96 | Disolución patrón de 100 ppm en matriz (agua residual urbana salida) | Recta calibrado en matriz |  |  | Inyectar de menor a mayor concentración
| S2' | 97 | Disolución patrón de 80 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S3' | 98 | Disolución patrón de 60 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S4' | 99 | Disolución patrón de 40 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S5' | 100 | Disolución patrón de 20 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S5A' | 101 | Disolución patrón de 20 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana salida)
| S6' | 102 | Disolución patrón de 10 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S7' | 103 | Disolución patrón de 4 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S8' | 104 | Disolución patrón de 1 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S8A' | 105 | Disolución patrón de 1 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana salida)
| S9' | 106 | Disolución patrón de 0,5 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S10' | 107 | Disolución patrón de 0,1 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S11' | 108 | Disolución patrón de 0,05 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S11A' | 109 | Disolución patrón de 0,05 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana salida)
| S12' | 110 | Disolución patrón de 0,01 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S13' | 111 | Disolución patrón de 0,005 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S14' | 112 | Disolución patrón de 0,001 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S15' | 113 | Disolución patrón de 0,0005 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| Blanco-42 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA) | Fase móvil
| Blanco-43 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| Blanco-44 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| Blanco-45 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| Blanco-46 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
SPE-ONLINE | SB1'' | 114 | Blanco de muestra agua residual salida 1 | Muestra agua residual salida | 100 uL
| SB2'' | 115 | Blanco de muestra agua residual salida 2
| S1'' | 116 | Disolución patrón de 100 ppm en matriz (agua residual urbana salida) | Recta calibrado en matriz |  |  | Inyectar de menor a mayor concentración
| S2'' | 117 | Disolución patrón de 80 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S3'' | 118 | Disolución patrón de 60 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S4'' | 119 | Disolución patrón de 40 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S5'' | 120 | Disolución patrón de 20 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S5A'' | 121 | Disolución patrón de 20 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana salida)
| S6'' | 122 | Disolución patrón de 10 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S7'' | 123 | Disolución patrón de 4 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S8'' | 124 | Disolución patrón de 1 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S8A'' | 125 | Disolución patrón de 1 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana salida)
| S9'' | 126 | Disolución patrón de 0,5 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S10'' | 127 | Disolución patrón de 0,1 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S11'' | 128 | Disolución patrón de 0,05 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S11A'' | 129 | Disolución patrón de 0,05 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana salida)
| S12'' | 130 | Disolución patrón de 0,01 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S13'' | 131 | Disolución patrón de 0,005 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S14'' | 132 | Disolución patrón de 0,001 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S15'' | 133 | Disolución patrón de 0,0005 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| Blanco-47 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA) | Fase móvil |  |  | 5 inyecciones de fase móvil
| Blanco-48 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| Blanco-49 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| SB1'' | 114 | Blanco de muestra agua residual salida 1 | Muestra agua residual salida | 200 uL
| SB2'' | 115 | Blanco de muestra agua residual salida 2
| S1'' | 116 | Disolución patrón de 100 ppm en matriz (agua residual urbana salida) | Recta calibrado en matriz |  |  | Inyectar de menor a mayor concentración
| S2'' | 117 | Disolución patrón de 80 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S3'' | 118 | Disolución patrón de 60 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S4'' | 119 | Disolución patrón de 40 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S5'' | 120 | Disolución patrón de 20 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S5A'' | 121 | Disolución patrón de 20 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana salida)
| S6'' | 122 | Disolución patrón de 10 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S7'' | 123 | Disolución patrón de 4 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S8'' | 124 | Disolución patrón de 1 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S8A'' | 125 | Disolución patrón de 1 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana salida)
| S9'' | 126 | Disolución patrón de 0,5 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S10'' | 127 | Disolución patrón de 0,1 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S11'' | 128 | Disolución patrón de 0,05 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S11A'' | 129 | Disolución patrón de 0,05 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana salida)
| S12'' | 130 | Disolución patrón de 0,01 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S13'' | 131 | Disolución patrón de 0,005 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S14'' | 132 | Disolución patrón de 0,001 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S15'' | 133 | Disolución patrón de 0,0005 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| Blanco-50 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA) | Fase móvil |  |  | 5 inyecciones de fase móvil
| Blanco-51 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| Blanco-52 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| SB1'' | 114 | Blanco de muestra agua residual salida 1 | Muestra agua residual salida | 300 uL
| SB2'' | 115 | Blanco de muestra agua residual salida 2
| S1'' | 116 | Disolución patrón de 100 ppm en matriz (agua residual urbana salida) | Recta calibrado en matriz |  |  | Inyectar de menor a mayor concentración
| S2'' | 117 | Disolución patrón de 80 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S3'' | 118 | Disolución patrón de 60 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S4'' | 119 | Disolución patrón de 40 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S5'' | 120 | Disolución patrón de 20 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S5A'' | 121 | Disolución patrón de 20 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana salida)
| S6'' | 122 | Disolución patrón de 10 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S7'' | 123 | Disolución patrón de 4 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S8'' | 124 | Disolución patrón de 1 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S8A'' | 125 | Disolución patrón de 1 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana salida)
| S9'' | 126 | Disolución patrón de 0,5 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S10'' | 127 | Disolución patrón de 0,1 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S11'' | 128 | Disolución patrón de 0,05 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S11A'' | 129 | Disolución patrón de 0,05 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana salida)
| S12'' | 130 | Disolución patrón de 0,01 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S13'' | 131 | Disolución patrón de 0,005 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S14'' | 132 | Disolución patrón de 0,001 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S15'' | 133 | Disolución patrón de 0,0005 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| Blanco-53 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA) | Fase móvil |  |  | 5 inyecciones de fase móvil
| Blanco-54 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| Blanco-55 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
| SB1'' | 114 | Blanco de muestra agua residual salida 1 | Muestra agua residual salida | 400 uL
| SB2'' | 115 | Blanco de muestra agua residual salida 2
| S1'' | 116 | Disolución patrón de 100 ppm en matriz (agua residual urbana salida) | Recta calibrado en matriz |  |  | Inyectar de menor a mayor concentración
| S2'' | 117 | Disolución patrón de 80 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S3'' | 118 | Disolución patrón de 60 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S4'' | 119 | Disolución patrón de 40 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S5'' | 120 | Disolución patrón de 20 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S5A'' | 121 | Disolución patrón de 20 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana salida)
| S6'' | 122 | Disolución patrón de 10 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S7'' | 123 | Disolución patrón de 4 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S8'' | 124 | Disolución patrón de 1 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S8A'' | 125 | Disolución patrón de 1 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana salida)
| S9'' | 126 | Disolución patrón de 0,5 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S10'' | 127 | Disolución patrón de 0,1 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S11'' | 128 | Disolución patrón de 0,05 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S11A'' | 129 | Disolución patrón de 0,05 ppm en matriz con AEDT (agua residual urbana salida)
| S12'' | 130 | Disolución patrón de 0,01 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S13'' | 131 | Disolución patrón de 0,005 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S14'' | 132 | Disolución patrón de 0,001 ppm en matriz (agua residual urbana salida)
| S15'' | 133 | Disolución patrón de 0,0005 ppm en matriz (agua residual urbana salida)