## Inyección directa y SPE online
Inyección directa |  |  | SPE online
Número vial | Posición vial | Descripción | Número vial | Posición vial | Descripción
Blanco-1 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA) | Blanco-1 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
Blanco-2 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA) | Blanco-2 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
Blanco-3 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA) | Blanco-3 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
1' MQ | 2 | Disolución patrón de 100 ppm en matriz (agua Mili-Q) | 1'' MQ | 2 | Disolución patrón de 100 ppm en matriz (agua Mili-Q)
2' MQ | 3 | Disolución patrón de 80 ppm en matriz (agua Mili-Q) | 2'' MQ | 3 | Disolución patrón de 80 ppm en matriz (agua Mili-Q)
3' MQ | 4 | Disolución patrón de 60 ppm en matriz (agua Mili-Q) | 3'' MQ | 4 | Disolución patrón de 60 ppm en matriz (agua Mili-Q)
4' MQ | 5 | Disolución patrón de 40 ppm en matriz (agua Mili-Q) | 4'' MQ | 5 | Disolución patrón de 40 ppm en matriz (agua Mili-Q)
5' MQ | 6 | Disolución patrón de 20 ppm en matriz (agua Mili-Q) | 5'' MQ | 6 | Disolución patrón de 20 ppm en matriz (agua Mili-Q)
6' MQ | 7 | Disolución patrón de 10 ppm en matriz (agua Mili-Q) | 6'' MQ | 7 | Disolución patrón de 10 ppm en matriz (agua Mili-Q)
7' MQ | 8 | Disolución patrón de 4 ppm en matriz (agua Mili-Q) | 7'' MQ | 8 | Disolución patrón de 4 ppm en matriz (agua Mili-Q)
8' MQ | 9 | Disolución patrón de 1 ppm en matriz (agua Mili-Q) | 8'' MQ | 9 | Disolución patrón de 1 ppm en matriz (agua Mili-Q)
9' MQ | 10 | Disolución patrón de 0,5 ppm en matriz (agua Mili-Q) | 9'' MQ | 10 | Disolución patrón de 0,5 ppm en matriz (agua Mili-Q)
10' MQ | 11 | Disolución patrón de 0,1 ppm en matriz (agua Mili-Q) | 10'' MQ | 11 | Disolución patrón de 0,1 ppm en matriz (agua Mili-Q)
11' MQ | 12 | Disolución patrón de 0,05 ppm en matriz (agua Mili-Q) | 11'' MQ | 12 | Disolución patrón de 0,05 ppm en matriz (agua Mili-Q)
12' MQ | 13 | Disolución patrón de 0,01 ppm en matriz (agua Mili-Q) | 12'' MQ | 13 | Disolución patrón de 0,01 ppm en matriz (agua Mili-Q)
13' MQ | 14 | Disolución patrón de 0,005 ppm en matriz (agua Mili-Q) | 13'' MQ | 14 | Disolución patrón de 0,005 ppm en matriz (agua Mili-Q)
14' MQ | 15 | Disolución patrón de 0,001 ppm en matriz (agua Mili-Q) | 14'' MQ | 15 | Disolución patrón de 0,001 ppm en matriz (agua Mili-Q)
15' MQ | 16 | Disolución patrón de 0,0005 ppm en matriz (agua Mili-Q) | 15'' MQ | 16 | Disolución patrón de 0,0005 ppm en matriz (agua Mili-Q)
Blanco-07 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA) | Blanco-07 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
Blanco-08 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA) | Blanco-08 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
Blanco-09 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA) | Blanco-09 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
H20 | 17 | Agua de lavado de columna | H20 | 17 | Agua de lavado de columna
ACN | 18 | Acetonitrilo de lavado | ACN | 18 | Acetonitrilo de lavado
Dry | 19 | Secado de columna | Dry | 19 | Secado de columna

## SPE offline
Código vial | Posición vial | Descripción | Grupo muestras | COMMENTS
Blanco-1 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA) | Fase movil
Blanco-2 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
Blanco-3 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
DI-1 | 2 | Disolución patrón en disolvente de 0,005 ppb | Recta calibrado en disolvente
DI-2 | 3 | Disolución patrón en disolvente de 0,01 ppb
DI-3 | 4 | Disolución patrón en disolvente de 0,05 ppb
DI-4 | 5 | Disolución patrón en disolvente de 0,1 ppb
DI-5 | 6 | Disolución patrón en disolvente de 0,5 ppb
DI-6 | 7 | Disolución patrón en disolvente de 1 ppb
DI-7 | 8 | Disolución patrón en disolvente de 5 ppb
DI-8 | 9 | Disolución patrón en disolvente de 10 ppb
DI-9 | 10 | Disolución patrón en disolvente de 50 ppb
DI-10 | 11 | Disolución patrón en disolvente de 100 ppb
DI-11 | 12 | Disolución patrón en disolvente de 200 ppb
DI-12 | 13 | Disolución patrón en disolvente de 400 ppb
Blanco-04 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA) | Fase movil
Blanco-05 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
Blanco-06 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
Blanco-07 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
Blanco-08 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
1 MQ | 14 | Disolución patrón de 100 ppm en matriz (agua Mili-Q) | Recta calibrado en matriz | El orden de inyección debe ser de menor a mayor concentración
2 MQ | 15 | Disolución patrón de 80 ppm en matriz (agua Mili-Q)
3 MQ | 16 | Disolución patrón de 60 ppm en matriz (agua Mili-Q)
4 MQ | 17 | Disolución patrón de 40 ppm en matriz (agua Mili-Q)
5 MQ | 18 | Disolución patrón de 20 ppm en matriz (agua Mili-Q)
6 MQ | 19 | Disolución patrón de 10 ppm en matriz (agua Mili-Q)
7 MQ | 20 | Disolución patrón de 4 ppm en matriz (agua Mili-Q)
8 MQ | 21 | Disolución patrón de 1 ppm en matriz (agua Mili-Q)
9 MQ | 22 | Disolución patrón de 0,5 ppm en matriz (agua Mili-Q)
10 MQ | 23 | Disolución patrón de 0,1 ppm en matriz (agua Mili-Q)
11 MQ | 24 | Disolución patrón de 0,05 ppm en matriz (agua Mili-Q)
12 MQ | 25 | Disolución patrón de 0,01 ppm en matriz (agua Mili-Q)
13 MQ | 26 | Disolución patrón de 0,005 ppm en matriz (agua Mili-Q)
14 MQ | 27 | Disolución patrón de 0,001 ppm en matriz (agua Mili-Q)
15 MQ | 28 | Disolución patrón de 0,0005 ppm en matriz (agua Mili-Q)
Blanco-07 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA) | Fase movil
Blanco-08 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA) |  | No hacen falta 3. Con 2 es suficiente
Blanco-09 | 1 | Fase movil (metanol/agua 5% en 0,1% FA)
H20 | 29 | Agua de lavado de columna | Lavado de columna | Lavado de columna con agua | En los tres casos se pincha el vial de fase movil colocado en posición 1 o 2
ACN | 30 | Acetonitrilo de lavado |  | Lavado de columna con ACN
Dry | 31 | Secado de columna |  | Guardado de columna en mezcla de disolventes recomentado por el fabricante de columnas