## CONCENTRACIONES
|  | Droga 1 | Droga 2 | Droga 3 | …………
| C nominal | C real | C real | C real | C real
M muestra | 0.3 | 0.35 | 0.33 | 0.2
Blanco1 | 0 | 0 | 0 | 0
Blanco2 | 0 | 0 | 0 | 0
Pat1 | 10 | 8.5714 | 9.0909 | 15
Pat2 | 20 | 17.1429 | 18.1818 | 30 |  | PARA CADA COMPUESTO
Pat3 | 30 | 25.7143 | 27.2727 | 45 |  | CALCULAR LA CONCENTRACIÓN REAL
Pat4 | 40 | 34.2857 | 36.3636 | 60 |  | DESPUÉS DE DOPAR LA MUESTRA
Pat5 | 50 | 42.8571 | 45.4545 | 75 |  | TENIENDO EN CUENTA LA MASA O VOLUMEN REAL
Pat6 | 60 | 51.4286 | 54.5455 | 90 |  | DE LA MUESTRA EN CADA EXTRACCIÓN.
Pat7 | 70 | 60 | 63.6364 | 105
Pat8 | 80 | 68.5714 | 72.7273 | 120
Pat9 | 90 | 77.1429 | 81.8182 | 135 |  | Y LA CONCENTRACIÓN REAL DEL PATRÓN
Pat10 | 100 | 85.7143 | 90.9091 | 150 |  | Por ejemplo calculando un factor de concentración relativo
Pat11 | 110 | 94.2857 | 100 | 165 |  | respecto a la concentración nominal de 1000 ó 20 mg/L, por ejemplo
Pat12 | 120 | 102.8571 | 109.0909 | 180
Pat13 | 130 | 111.4286 | 118.1818 | 195
Pat14 | 140 | 120 | 127.2727 | 210
AQ-RECUP1 | 1000 | 857.1429 | 909.0909 | 1500 |  | COMPROBAR EN LOS CROMATOGRAMAS DE LOS BLANCOS/MUESTRAAS
AQ-RECUP2 | 1000 | 857.1429 | 909.0909 | 1500 |  | SI ESTÁN LAS TRANSICIONES DE LOS ANALITOS
AQ-RECUP3 | 1000 | 857.1429 | 909.0909 | 1500 |  | INDICAR CLARAMENTE QUÉ COMPUESTOS SE HAN VISTO
AQ-RECUP4 | 1000 | 857.1429 | 909.0909 | 1500 |  | EN LOS CROMATOGRAMAS
AQ-RECUP5 | 1000 | 857.1429 | 909.0909 | 1500 |  | Cambiar el color de la pestaña…a verde
AQ-RECUP6 | 1000 | 857.1429 | 909.0909 | 1500
AQ-RECUP7 | 1000 | 857.1429 | 909.0909 | 1500
calibrados para 17 patrones,
BQ-RECUP1 | 500 | 428.5714 | 454.5455 | 750 |  | borrar las líneas amarillas inferiores si hay
BQ-RECUP2 | 500 | 428.5714 | 454.5455 | 750 |  | menos patrones/puntos de calibración
BQ-RECUP3 | 500 | 428.5714 | 454.5455 | 750
BQ-RECUP4 | 500 | 428.5714 | 454.5455 | 750
BQ-RECUP5 | 500 | 428.5714 | 454.5455 | 750
BQ-RECUP6 | 500 | 428.5714 | 454.5455 | 750
BQ-RECUP7 | 500 | 428.5714 | 454.5455 | 750

## modelo calculos sin IS
Cdopado | Area | Sample Name | Cdopado | Area | Aprox. | Corrected actual concentration | S/N | LOD | LOQ |  |  |  | (ci-h), MAP | (ci-h), MM
0 | 2000000 | Blan 1 | 0 | 2000000 |  | Conc total=muestra+dopado |  |  |  |  | MAP | MM | -983.959
0 | 2000000 | Blan 2 | 0 | 2000000 | [5 empty] | Pendiente | 100132.3839 | 100083.5369 | -983.959
1 | 1000000 | Pat 1 | 1 | 1000000 | -1000000 | 36.0378 | 62.9 | LOD | LOQ | R2 | 0.99762 | 0.99755 | -982.959 | -1098.7189
5 | 500000 | Pat 2 | 5 | 500000 | -1500000 | 40.0378 | 42 | esstimación final |  | Ordenada | 3508422.4172 | 232890.8976 | -978.959 | -1094.7189 |  | t, 95% | 2.1098 | 2.1314
8.4367 | 84366.9208 | Pat 3 | 8.4367 | 84366.9208 | -1915633.0792 | 43.4745 | 22.7 |  |  | C eq | 35.0378 |  | -975.5223 | -1091.2822 |  | SCi2 | 88479372.72 | 89810323.0739
16.7056 | 183762.15 | Pat 4 | 16.7056 | 183762.15 | -1816237.85 | 51.7435 | 10.8 |  |  | Cm |  | 17.6563 | -967.2533 | -1083.0132 |  | h, Cmed | 983.959 | 1134.7567
16.8994 | 2365916.4567 | Pat 5 | 16.8994 | 2365916.4567 | 365916.4567 | 51.9372 | 5.5 | 28.3294 | 94.4314 | C muestra | 35.0378 | 17.6563 | -967.0596 | -1082.8195 |  | S(ci-h)2 | 70084042.1345 | 67919885.5951
62.0347 | 6836223.94 | Pat 6 | 62.0347 | 6836223.94 | 4836223.94 | 97.0725 | 2.1 | 138.6751 | 462.2502 |  |  |  | -921.9243 | -1037.6842 |  | Se | 9936519.5102 | 10561682.4128
66 | 7000000 | Pat 7 | 66 | 7000000 | 5000000 | 101.0378 | 5 | 60.6227 | 202.0757 | Diferencia | -49.61% |  | -917.959 | -1033.7189
69 | 7200000 | Pat 8 | 69 | 7200000 | 5200000 | 104.0378 | 12 | 26.0095 | 86.6982 | ±Ceq ±Cm | 54.3735 | 170.8864 | -914.959 | -1030.7189
75 | 7500000 | Pat 9 | 75 | 7500000 | 5500000 | 110.0378 | 5 | 66.0227 | 220.0757 |  |  |  | -908.959 | -1024.7189
84.6357 | 8463568.3101 | Pat 10 | 84.6357 | 8463568.3101 | 6463568.3101 | 119.6735 | 3.1 | 115.8131 | 386.0436 | Sordenada | 2561350.0483 | 2945596.8045 | -899.3233 | -1015.0832
172.6548 | 17265479.3471 | Pat 11 | 172.6548 | 17265479.3471 | 15265479.3471 | 207.6926 | 6.1 | 102.1439 | 340.4797 | Rango orden. | 5403976.2322 | 6278390.9703 | -811.3042 | -927.0641
329.509 | 35916479.7503 | Pat 12 | 329.509 | 35916479.7503 | 33916479.7503 | 364.5468 | 7.1 | 154.0339 | 513.4462 | Ord, IC+ | 8912398.6493 | 6511281.8679 | -654.45 | -770.2099
693.35 | 97068996.2627 | Pat 13 | 693.35 | 97068996.2627 | 95068996.2627 | 728.3878 | 4.1 | 532.9667 | 1776.5556 | Ord, IC- | -1895553.815 | -6045500.0727 | -290.609 | -406.3689
1688.6384 | 202636604.2937 | Pat 14 | 1688.6384 | 202636604.2937 | 200636604.2937 | 1723.6762 | 2.8 | 1846.7959 | 6155.9865 | ¿ORD=0? | TRUE | TRUE | 704.6794 | 588.9195
3431.1361 | 343113605.8092 | Pat 15 | 3431.1361 | 343113605.8092 | 341113605.8092 | 3466.1739 | 8.1 | 1283.7681 | 4279.227 |  |  |  | 2447.1771 | 2331.4172 | R med pat= | 102034581.7429 | 113803356.0656
5119.6557 | 511965571.5294 | Pat 16 | 5119.6557 | 511965571.5294 | 509965571.5294 | 5154.6936 | 9.1 | 1699.3495 | 5664.4984 | MAP: VERDE, FALSO, ENSAYO POSITIVO |  |  | 4135.6967 | 4019.9368 | R med mue= |  | 2000000
6855.5648 | 685556478.3455 | Pat 17 | 6855.5648 | 685556478.3455 | 683556478.3455 | 6890.6026 | 10.1 | 2046.7137 | 6822.3788 | MM: VERDE, VERDADERO, MODELO CORRECTO |  |  | 5871.6058 | 5755.8459 | ±Seq±SCm | 25.7717 | 80.1738
Datos originales, entrada de datos |  |  | n, MAP= | 19
Borrar C dopado y área
si punto no incluido
Note on I4: Juanjo No se estiman bien por la curvatura inferior del calibrado y los errores de integración
Note on X5: Juanjo: para n-2 puntos calibrado MAP: k puntos MM: k-2 puntos
Note on X7: media de concentraciones
Note on L13: Juanjo: Borrar los términos de concentración que no se usen
Note on L17: Juanjo:Validez modelo según la ordenada. MAP : SI ORDENADA=0, VERDADERO, NO HAY ANALITO MM: ORDENADA DEBE SER =0 AP: color rojo =ensayo negativo AP: color verde =ensayo positivo MM: color rojo = modelo incorrecto MM: color verde = modelo correcto

## mod cal con IS
Cdopado | Area | Area IS | Sample Name | Cdopado | Area | Ratio Area | Aprox. | Corrected actual concentration | S/N | LOD | LOQ |  |  |  | (ci-h), MAP | (ci-h), MM
0 | 2000000 | 5.3591 | Blan 1 | 0 | 2000000 | 373197.378 |  | Conc total=muestra+dopado |  |  |  |  | MAP | MM | -983.9993
0 | 2000000 | 3.2434 | Blan 2 | 0 | 2000000 | 616645.8073 | [5 empty] | Pendiente | 10337.3677 | 10185.5358 | -983.9993
1 | 10000 | 1.06 | Pat 1 | 1 | 10000 | 9433.9623 | -607211.845 | 502.4115 | 62.9 | LOD | LOQ | R2 | 0.87626 | 0.87497 | -982.9993 | -1098.7639
5 | 50000 | 2 | Pat 2 | 5 | 50000 | 25000 | -591645.8073 | 506.4115 | 42 | esstimación final |  | Ordenada | 5183275.1366 | 794680.454 | -978.9993 | -1094.7639 | t, 95% | 2.1098 | 2.1314
8.4367 | 843669.2083 | 5.3591 | Pat 3 | 8.4367 | 843669.2083 | 157427.5682 | -459218.239 | 509.8482 | 22.7 |  |  | C eq | 501.4115 |  | -975.5626 | -1091.3272 | SCi2 | 88479481.056 | 88479481.056
16.7056 | 167056.5 | 3.2434 | Pat 4 | 16.7056 | 167056.5 | 51507.3452 | -565138.4621 | 518.1172 | 10.8 |  |  | Cm |  | -29.4299 | -967.2936 | -1083.0582 | h | 983.9993 | 1601.1754
16.8994 | 1689940.3262 | 1.0963 | Pat 5 | 16.8994 | 1689940.3262 | 1541551.6569 | 924905.8497 | 518.3109 | 5.5 | 282.715 | 942.3835 | C muestra | 501.4115 | 0 | -967.0999 | -1082.8645 | S(ci-h)2 | 70082644.3921 | 67918310.6669
62 | 6200000 | 1.0963 | Pat 6 | 62 | 6200000 | 5655596.3099 | 5038950.5026 | 563.4115 | 5.5 | 307.3154 | 1024.3846 |  |  |  | -921.9993 | -1037.7639 | Se | 7887362.3167 | 8192881.6544
65.8 | 6950000 | 1 | Pat 7 | 65.8 | 6950000 | 6950000 | 6333354.1927 | 567.2115 | 15 | 113.4423 | 378.141 | Diferencia | -100% |  | -918.1993 | -1033.9639
70 | 7250000 | 1.2 | Pat 8 | 70 | 7250000 | 6041666.6667 | 5425020.8594 | 571.4115 | 26 | 65.9321 | 219.7737 | ±Ceq ±Cm | 466.8778 | 1325.7699 | -913.9993 | -1029.7639
75 | 7500000 | 1 | Pat 7 | 75 | 7500000 | 7500000 | 6883354.1927 | 576.4115 | 10 | 172.9235 | 576.4115 |  |  |  | -908.9993 | -1024.7639
84.6357 | 8463568.3101 | 1.0963 | Pat 8 | 84.6357 | 8463568.3101 | 7720407.3715 | 7103761.5642 | 586.0472 | 8.5 | 206.8402 | 689.4673 | Sordenada | 2033157.5514 | 2267984.4192 | -899.3636 | -1015.1282
172.6548 | 17265479.3471 | 1.0963 | Pat 9 | 172.6548 | 17265479.3471 | 15749448.5941 | 15132802.7869 | 674.0663 | 9.5 | 212.863 | 709.5435 | Rango orden. | 4289587.4742 | 4834094.3596 | -811.3445 | -927.1091 | R med pat= | 15355237.3598 | 17103509.803
329.509 | 32950898.8535 | 0.9 | Pat 10 | 329.509 | 32950898.8535 | 36612109.8372 | 35995464.0299 | 830.9205 | 2.1 | 1187.0293 | 3956.7643 | Ord, IC+ | 9472862.6109 | 5628774.8136 | -654.4903 | -770.2549 | R med mue= |  | 494921.5926
693.35 | 69334997.3305 | 6.5 | Pat 11 | 693.35 | 69334997.3305 | 10666922.6662 | 10050276.859 | 1194.7615 | 2.8 | 1280.1016 | 4267.0053 | Ord, IC- | 893687.6624 | -4039413.9055 | -290.6493 | -406.4139 | ±Seq±SCm | 221.2884 | 622.0039
1688.6384 | 168863836.9114 | 8.9 | Pat 12 | 1688.6384 | 168863836.9114 | 18973464.8215 | 18356819.0142 | 2190.0499 | 8.1 | 811.1296 | 2703.7653 | ¿ORD=0? | FALSE | TRUE | 704.6391 | 588.8745
3431.1361 | 343113605.8092 | 8.9 | Pat 13 | 3431.1361 | 343113605.8092 | 38552090.5404 | 37935444.7331 | 3932.5476 | 8.1 | 1456.4991 | 4854.997 |  |  |  | 2447.1368 | 2331.3722
5119.6557 | 511965571.5294 | 8.9 | Pat 14 | 5119.6557 | 511965571.5294 | 57524221.5202 | 56907575.7129 | 5621.0672 | 8.1 | 2081.8768 | 6939.5892 | MAP: VERDE, FALSO, ENSAYO POSITIVO |  |  | 4135.6564 | 4019.8918
6855.5648 | 685556478.3455 | 8.9 | Pat 15 | 6855.5648 | 685556478.3455 | 77028817.7916 | 76412171.9844 | 7356.9763 | 8.1 | 2724.806 | 9082.6868 | MM: VERDE, VERDADERO, MODELO CORRECTO |  |  | 5871.5655 | 5755.8009
Datos originales, entrada de datos |  |  |  | n, MAP= | 19
Quitar C dopado, área y ratio área
si punto no incluido
Note on Z5: Juanjo: para n-2 puntos calibrado MAP: k puntos MM: k-2 puntos
Note on Z7: media de concentraciones
Note on N13: Juanjo: Borrar los términos de concentración que no se usen
Note on N17: Juanjo: MAP : SI ORDENADA=0, VERDADERO, NO HAY ANALITO MM: ORDENADA DEBE SER =0