## Alim dopado SPE
¿calibrados parábola????
|  |  | pat 1 | pat 2 | pat 3 | pat 4 | pat 5 | pat 6 | pat 7 | pat 8 | pat 9 | pat 10 | pat 11 | pat 12 | pat 13 | pat 14 | pat 15 | pat 16
C patron, ppm= | 0.2 | Cpat | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.05
V pat, mL= | 1 |  | 0.125 | 0.1 | 0.08 | 0.65 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | C medida
Vol. Muestra, mL= | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[19 empty] | 25000 | 25000
masa pat, ng= | 200 |  | 2500 | 2000 | 1600 | 1300 | 1000 | 700 | 500 | 400 | 250 | 200 | 150 | 100 | 75 | 50 | 25 | 10 | 20000 | 20000
C líquido, ng/L= | 2000 |  | 25000 | 20000 | 16000 | 13000 | 10000 | 7000 | 5000 | 4000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1000 | 750 | 500 | 250 | 100 | 16000 | 16000
[19 empty] | 13000 | 13000
Vol. Final, mL= | 1 | [17 empty] | 10000 | 10000 | bar: pat 1 to pat 16
Cmedida %R=100, µg/L= | 200 |  | 2500 | 2000 | 1600 | 1300 | 1000 | 700 | 500 | 400 | 250 | 200 | 150 | 100 | 75 | 50 | 25 | 10 | 7000 | 7000
[19 empty] | 5000 | 5000
C líquido, µg/L= | 2 |  | 25 | 20 | 16 | 13 | 10 | 7 | 5 | 4 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 4000 | 4000
[19 empty] | 2500 | 2500
[19 empty] | 2000 | 2000 | bar: pat 1 to pat 12
[19 empty] | 1500 | 1500
[19 empty] | 1000 | 1000
|  |  | pat 1: 16 patrones con composite diluido | 750 | 750
|  |  | pat 1: 2 blanco de composite diluido | 500 | 500
alimentación, | [18 empty] | 250 | 250
concentraciones 100 µg/L |  |  | pat 3: 2 muestras de alimentación
Diluir 5 mL a 100 mL con agua, TODO |  |  | pat 3: composite 2 x 50 mL brutos = 100 mL brutos, hacer la dilución
quedará: 5 µg/L
quedará: 5000 ng/L |  |  | pat 3: preparar 2 Litros de dilución total; pat 8: 2000/100= 20 patrones
Note on A4: CASA: ppm= µg/mL = ng/µL
Note on A12: CASA: ppb= µg/L = ng/mL

## Efl dopado SPE
¿calibrados parábola????
|  |  | pat 1 | pat 2 | pat 3 | pat 4 | pat 5 | pat 6 | pat 7 | pat 8 | pat 9 | pat 10 | pat 11 | pat 12 | pat 13 | pat 14 | pat 15 | pat 16 | pat 17
C patron, ppm= | 0.2 | Cpat | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
V pat, mL= | 1 |  | 0.1 | 0.08 | 0.65 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | C medida
Vol. Muestra, mL= | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[20 empty] | 40000 | 40000
masa pat, ng= | 200 |  | 2000 | 1600 | 1300 | 1000 | 700 | 500 | 400 | 250 | 200 | 150 | 100 | 75 | 50 | 25 | 10 | 5 | 2.5 | 35000 | 35000
C líquido, ng/L= | 2000 |  | 20000 | 16000 | 13000 | 10000 | 7000 | 5000 | 4000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1000 | 750 | 500 | 250 | 100 | 50 | 25 | 30000 | 30000
[20 empty] | 25000 | 25000
Vol. Final, mL= | 1 | [18 empty] | 20000 | 20000 | bar: pat 1 to pat 17
Cmedida %R=100, µg/L= | 200 |  | 2000 | 1600 | 1300 | 1000 | 700 | 500 | 400 | 250 | 200 | 150 | 100 | 75 | 50 | 25 | 10 | 5 | 2.5 | 14000 | 14000
[20 empty] | 8000 | 8000
C líquido, µg/L= | 2 |  | 20 | 16 | 13 | 10 | 7 | 5 | 4 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.025 | 4000 | 4000
[20 empty] | 2500 | 2500
[20 empty] | 2000 | 2000 | bar: pat 1 to pat 12
[20 empty] | 1500 | 1500
[20 empty] | 1000 | 1000
|  |  | pat 1: 17 patrones con composite diluido | 750 | 750
|  |  | pat 1: 2 blanco de composite diluido | 500 | 500
salida | [19 empty] | 250 | 250
concentración máxima estimada, degrada 50% |  |  | pat 3: 2 muestras de salida | 100 | 100
50 µg/L |  |  | pat 3: composite 2 x 50 mL brutos = 100 mL brutos, hacer la dilución
Diluir 10 mL a 100 mL con agua, TODO |  |  | pat 3: preparar 2 Litros de dilución total; pat 8: 2000/100= 20 patrones
quedará: 5 µg/L
quedará: 5000 ng/L
Note on A4: CASA: ppm= µg/mL = ng/µL
Note on A12: CASA: ppb= µg/L = ng/mL

## algas 0,3 g US
|  |  | pat 1 | pat2 | pat3 | pat4 | pat 5 | pat6 | pat7 | pat8 | pat9 | pat10 | pat11 | pat12 | pat13 | pat14 | pat 15
C patron, ppm= | 0.2 | Cpat | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | ng/g
V pat, mL= | 1 | Vpat | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 4667 | 4667
Masa muestra, g= | 1 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4000 | 4000
[18 empty] | 3333.3333 | 3333.3333
masa pat, , ng= | 200 |  | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 300 | 200 | 100 | 50 | 30 | 25 | 5 | 2.5 | 1 | 2666.6667 | 2666.6667
C sólido, ng/g = | 200 |  | 4666.6667 | 4000 | 3333.3333 | 2666.6667 | 2000 | 1333.3333 | 1000 | 666.6667 | 333.3333 | 166.6667 | 100 | 83.3333 | 16.6667 | 8.3333 | 3.3333 | 2000 | 2000
[18 empty] | 1333 | 1333
Vol. Final, mL= | 1 | [16 empty] | 1000 | 1000 | bar: pat 1 to pat 15
Cmedida %R=100, µg/L= | 200 |  | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 300 | 200 | 100 | 50 | 30 | 25 | 5 | 2.5 | 1 | 666.6667 | 666.6667
[18 empty] | 333.3333 | 333.3333
|  |  | pat 1: 2 blancos | 166.6667 | 166.6667
|  |  | pat 1: 15 patrones | 100 | 100
[18 empty] | 83.3333 | 83.3333
[18 empty] | 16.6667 | 16.6667
|  |  | pat2: Composite: Pulverizar las subsamples de INICIO | 8.3333 | 8.3333
|  |  | pat2: Mezclar-agitar 2 subsamples : 3g x2= 6 g ; 6/0,3= 20 patrones | 3.3333 | 3.3333
1 blanco composite
|  |  |  | Stock Solution |  | [], mg L-1 | [], µg L-1
|  |  |  | SS | iSS | 20
|  |  |  | SS' | iSS' | 2
|  |  |  | T | C | 0.5 | 500
|  |  |  | T' |  | 0.05 | 50
|  |  |  | T'' |  | 0.005 | 5
|  |  |  | T''' |  | 0.0005 | 0.5
|  |  |  | TIV |  | 5e-05 | 0.05
Note on A3: CASA: ppm= µg/mL = ng/µL
Note on A11: CASA: ppb= µg/L = ng/mL