## Agua sintética residual
| Concentración final | Concentración madre | Volumen dis madre (L) | Volumen (mL) | Volumen final | Cantidad pesar (mg)
mg/L
Urea | 30 | 1500 | 0.25 | 10 | 500 | 375
KNO3 | 32.5 | 1625 | 0.25 | 10 | 500 | 406.25
CaCl2 · 2H2O | 4 | 200 | 0.25 | 10 | 500 | 50
NaCl | 7 | 350 | 0.25 | 10 | 500 | 87.5
MgSO4 · 7H2O | 2 | 100 | 0.25 | 10 | 500 | 25
Peptone | 160 | 8000 | 0.25 | 10 | 500 | 2000
Meat extract | 110 | 5500 | 0.25 | 10 | 500 | 1375

## Biosorción Cu y Zn
| Mm(CuCl2·2H2O) / g mol-1 | 170.48 |  |  |  |  | Mm(ZnCl2) / g mol-1 | 136.28 |  | Secos MA | 6.94%
| Mm (Cu) / g mol-1 | 63.54 |  |  |  |  | Mm (Zn) / g mol-1 | 65.38 |  | Secos F | 0.8651%
| Pureza / % | 99 |  |  |  |  | Pureza / % | 97
| CCu disolución teórica/ ppm | 5000 |  |  |  |  | CZn disolución teórica / ppm | 5000
| mTeórica (CuCl2·2H2O) / mg | 3387.6696 |  |  |  |  | mTeórica (ZnCl2) / mg | 2686.1205
| mReal (CuCl2·2H2O) / mg | 3503 |  |  |  |  | mReal (ZnCl2) / mg | 2858.3
| CCu Real Dis Madre / ppm | 5170.2209 |  |  |  |  | CZn Real Dis Madre / ppm | 5320.4985
| MICROALGA - SCENEDESMUS ALMERIENSIS | [5 empty] | FANGO AEROBIO
| Número de recipiente | 100 ppm | 100 ppm |  |  |  | Número de recipiente | 100 ppm | 100 ppm
| m Alga añadida / g | 30 | 30 |  |  |  | m Fango añadido / g | 244.1 | 244.1
| Concentración del alga inicial (g/L) | 4.1642 | 4.1642 |  |  |  | Concentración del alga inicial (g/L) | 4.2232 | 4.2232
| %Crecimiento | 1.1201 | 1.1069 |  |  |  | %Crecimiento | 1.036 | 1.0256
| Concentración del alga final (g/L) | 4.6644 | 4.6093 |  |  |  | Concentración del alga final (g/L) | 4.3754 | 4.3314
| Alga seca digestión / g | 0.0783 | 0.05 |  |  |  | Alga seca digestión / g | 0.0898 | 0.0826
Cu(II) | V matraz / mL | 30.015 | 30.4064 |  |  | Cu(II) | V matraz / mL | 30.0722 | 30.9964
| CCu Teórica Máx / ppm | 103.4044 | 103.4044 |  |  |  | CZn Teórica Máx / ppm | 103.4044 | 103.4044
| CCu Matraz digestión / ppm | 25.2038 | 16.5058 |  |  |  | CCu Matraz digestión / ppm | 55.0188 | 50.0887
| Capacidad ret mg/g alga seca | 9.6615 | 10.0377 | 9.8496 | 0.26601 |  | Capacidad ret mg/alga seca | 18.4247 | 18.7962 | 18.6105 | 0.26272
| Masa Cu Teórica / mg | 53.205 | 53.205 |  |  |  | Masa Cu Teórica / mg | 51.7022 | 51.7022
| Masa Cu Retenida / mg | 22.5323 | 23.1331 |  |  |  | Masa Cu Retenida / mg | 40.3073 | 40.7066
| % metal retenido | 42.3499 | 43.4793 | 42.9146 | 0.79858 |  | % metal retenido | 77.9605 | 78.7329 | 78.3467 | 0.54612
Zn(II) | Número de recipiente | 100 ppm | 100 ppm |  |  | Zn(II) | Número de recipiente | 100 ppm | 100 ppm
| m Alga añadida / g | 30 | 30 |  |  |  | m Fango añadido / g | 244.1 | 244.1
| Concentración del alga inicial (g/L) | 4.1642 | 4.1642 |  |  |  | Concentración del alga inicial (g/L) | 4.2232 | 4.2232
| %Crecimiento | 1.1201 | 1.1069 |  |  |  | %Crecimiento | 1.036 | 1.0256
| Concentración del alga final (g/L) | 4.6644 | 4.6093 |  |  |  | Concentración del alga final (g/L) | 4.3754 | 4.3314
| Alga seca digestión / g | 0.0783 | 0.05 |  |  |  | Alga seca digestión / g | 0.0898 | 0.0826
| V matraz / mL | 30.015 | 30.4064 |  |  |  | V matraz / mL | 30.0722 | 30.9964
| CCu Teórica Máx / ppm | 106.41 | 106.41 |  |  |  | CZn Teórica Máx / ppm | 106.41 | 106.41
| CZn Matraz digestión / ppm | 26.5942 | 17.3755 |  |  |  | CZn Matraz digestión / ppm | 69.1427 | 62.8254
| Capacidad ret mg/alga seca | 10.1944 | 10.5665 | 10.3805 | 0.26312 |  | Capacidad ret mg/alga seca | 23.1545 | 23.5758 | 23.3651 | 0.29792
| Masa Zn Teórica / mg | 53.205 | 53.205 |  |  |  | Masa Zn Teórica / mg | 53.205 | 53.205
| Masa Zn Retenida / mg | 23.7752 | 24.352 |  |  |  | Masa Zn Retenida / mg | 50.6546 | 51.0576
| % metal retenido | 44.6861 | 45.7702 | 45.2281 | 0.76657 |  | % metal retenido | 95.2064 | 95.964 | 95.5852 | 0.53567

## Crecimiento biomasa
| MA1 | MA2 |  |  | FA1 | FA2
m Alga añadida total / g | 43.3 | 45.3 |  | m Alga añadida total / g | 250 | 238.2
Alga seca añadida / g | 6.0104 | 6.288 |  | Alga seca añadida / g | 4.3253 | 4.1211
m Falcon + Alga seca / g | 9.8295 | 9.8513 |  | m Falcon + Alga seca / g | 9.5559 | 9.5427
Falcon tarado / g | 9.2236 | 9.2249 |  | Falcon tarado / g | 9.1526 | 9.1623
m biomasa final / g | 6.7322 | 6.96 |  | m biomasa final / g | 4.4811 | 4.2267
Volumen final / mL | 500 | 500 |  | Volumen final / mL | 500 | 500
%Crecimiento | 1.1201 | 1.1069 |  | %Crecimiento | 1.036 | 1.0256
Microalga | A1 | A2 |  | Fango aerobio | F1 | F2
m Falcon vacío/ g | 9.2665 | 9.2591 |  | m Falcon vacío/ g | 9.1898 | 9.1895
m Falcon biomasa húmeda/g | 12.1844 | 11.8531 |  | m Falcon biomasa húmeda/g | 14.871 | 16.4059
m Falcon con biomasa seca / g | 9.4677 | 9.4403 |  | m Falcon con biomasa seca / g | 9.2381 | 9.253
m biomasa Seca | 0.2012 | 0.1812 |  | m biomasa Seca | 0.0483 | 0.0635
% secos | 6.895% | 6.985% | 6.94% | % secos | 0.8502% | 0.8799% | 0.8651%

## Secos biomasa partida
Microalga | A1 | A2 |  | Fango aerobio | F1 | F2
m Falcon vacío/ g | 9.2665 | 9.2591 |  | m Falcon vacío/ g | 9.1898 | 9.1895
m Falcon biomasa húmeda/g | 12.1844 | 11.8531 |  | m Falcon biomasa húmeda/g | 14.871 | 16.4059
m Falcon con biomasa seca / g | 9.4677 | 9.4403 |  | m Falcon con biomasa seca / g | 9.2381 | 9.253
m biomasa Seca | 0.2012 | 0.1812 |  | m biomasa Seca | 0.0483 | 0.0635
% secos | 6.895% | 6.985% | 6.94% | % secos | 0.8502% | 0.8799% | 0.8651%

## Pruebas extrac. simples dif vol
Cu(II) | FANGO
Extractante | Réplica | Biomasa húmeda | Biomasa seca | Volumen final | ICP-OES Cu (ppm) | C Cu (mg/g) | Promedios | RSD % | % | Fango aerobio | 1 | 2
NH4AcO | 1 | 0.497 | 0.036353 | 20 | 1.9905 | 1.0951 | 1.0772 | 6.6668 | 5.7883 | m Falcon vacío/ g | 9.2587 | 9.2831
| 2 | 0.5502 | 0.040245 | 20 | 2.2908 | 1.1384 |  |  |  | m Falcon biomasa húmeda/g | 10.341 | 10.4248
| 3 | 0.9601 | 0.070227 | 20 | 3.5049 | 0.99817 |  |  |  | m Falcon con biomasa seca / g | 9.3356 | 9.369
| 4 | 0.4933 | 0.036083 | 30 | 3.5029 | 2.9124
| 5 | 0.5446 | 0.039835 | 40 | 3.005 | 3.0174
HAcO | 1 | 0.652 | 0.047691 | 20 | 24.5881 | 10.3115 | 10.3053 | 3.7672 | 55.3738 | m biomasa Seca | 0.0769 | 0.0859
| 2 | 0.612 | 0.044765 | 20 | 23.9279 | 10.6904 |  |  |  | % secos | 7.105% | 7.524% | 7.315%
| 3 | 0.7508 | 0.054918 | 20 | 27.2229 | 9.9141
| 4 | 0.5015 | 0.036682 | 30 | 20.7488 | 16.9689
| 5 | 0.4813 | 0.035205 | 40 | 16.0739 | 18.2632
| 6 | 0.9953 | 0.072802 | 30 | 33.297 | 13.721
| 7 | 1.0163 | 0.074338 | 40 | 23.8273 | 12.8211
AEDT | 1 | 0.5982 | 0.043756 | 20 | 26.8476 | 12.2716 | 12.5104 | 3.9378 | 67.2223
| 2 | 0.4537 | 0.033186 | 20 | 21.6986 | 13.0769
| 3 | 0.898 | 0.065685 | 20 | 40.0107 | 12.1827
| 4 | 0.5204 | 0.038065 | 30 | 20.6877 | 16.3046
| 5 | 0.5022 | 0.036734 | 40 | 14.3784 | 15.6569
| 6 | 1.0879 | 0.079575 | 30 | 36.8531 | 13.8937
| 7 | 1.0404 | 0.076101 | 40 | 27.7432 | 14.5824
HNO3 | F1 | - | 0.0898 | 30.0722 | 55.0188 | 18.4247 | 18.6105 | 1.4117 | 100
| F2 | - | 0.0826 | 30.9964 | 50.0887 | 18.7962
Zn(II) | FANGO
Extractante | Réplica | Biomasa húmeda | Biomasa seca | Volumen final | ICP-OES Zn (ppm) | C Zn (mg/g) | Promedios | CV % | %
NH4AcO | 1 | 0.497 | 0.036353 | 20 | 6.8808 | 3.7855 | 3.3455 | 19.567 | 14.3181
| 2 | 0.5502 | 0.040245 | 20 | 7.3601 | 3.6577 |  |  |  | Ref. Muestra | Cu 324.754 | Zn 213.857
| 3 | 0.9601 | 0.070227 | 20 | 9.1056 | 2.5932
| 4 | 0.4933 | 0.036083 | 30 | 6.0232 | 5.0079
| 5 | 0.5446 | 0.039835 | 40 | 5.5741 | 5.5971 |  |  |  |  | mg/l | mg/l
HAcO | 1 | 0.652 | 0.047691 | 20 | 58.9004 | 24.7009 | 24.547 | 1.4917 | 105.058 | 7. F-0,5-NH4-30mL | 3.5029 | 6.0232
| 2 | 0.612 | 0.044765 | 20 | 55.5334 | 24.811 |  |  |  | 8. F-0,5-HAcO-30mL | 20.7488 | 31.6591
| 3 | 0.7508 | 0.054918 | 20 | 66.2553 | 24.129 |  |  |  | 9. F-0,5-AEDT-30mL | 20.6877 | 25.7129
| 4 | 0.5015 | 0.036682 | 30 | 31.6591 | 25.8917 |  |  |  | 10. F-0,5-NH4-40mL | 3.005 | 5.5741
| 5 | 0.4813 | 0.035205 | 40 | 23.4862 | 26.6851
| 6 | 0.9953 | 0.072802 | 30 | 58.3226 | 24.0334
| 7 | 1.0163 | 0.074338 | 40 | 42.6102 | 22.9279 |  |  |  | 11. F-0,5-HAcO-40mL | 16.0739 | 23.4862
AEDT | 1 | 0.5982 | 0.043756 | 20 | 41.3439 | 18.8976 | 19.0197 | 3.7372 | 81.4021 | 12. F-0,5-AEDT-40mL | 14.3784 | 17.5502
| 2 | 0.4537 | 0.033186 | 20 | 32.8271 | 19.7836 |  |  |  | 13. F-1-HAcO-30mL | 33.297 | 58.3226
| 3 | 0.898 | 0.065685 | 20 | 60.3572 | 18.3779 |  |  |  | 14. F-1-HAcO-40mL | 23.8273 | 42.6102
| 4 | 0.5204 | 0.038065 | 30 | 25.7129 | 20.265 |  |  |  | 15. F-1-AEDT-30mL | 36.8531 | 46.1806
| 5 | 0.5022 | 0.036734 | 40 | 17.5502 | 19.1107 |  |  |  | 16. F-1-AEDT-40mL | 27.7432 | 34.4435
| 6 | 1.0879 | 0.079575 | 30 | 46.1806 | 17.4102
| 7 | 1.0404 | 0.076101 | 40 | 34.4435 | 18.1042
HNO3 | F1 | - | 0.0898 | 30.0722 | 69.1427 | 23.1545 | 23.3651 | 1.2751 | 100
| F2 | - | 0.0826 | 30.9964 | 62.8254 | 23.5758

## Extracciones simples. Microalga
Cu(II)
Extractante | Réplica | Biomasa húmeda | Biomasa seca | Volumen final | ICP-OES Cu (ppm) | C Cu (mg/g) | % Cu(II) extraido | % Promedio | Desviación | Microalga | 1 | 2
NH4AcO | A1 | 0.7492 | 0.15792 | 20 | 7.74 | 0.98025 | 9.9522 | 12.5094 | 2.2147 | m Falcon vacío/ g | 9.4134 | 9.5398
| A2 | 0.4923 | 0.10377 | 20 | 7.0573 | 1.3602 | 13.8096 |  |  | m Falcon biomasa húmeda/g | 9.8145 | 9.7734
| A3 | 0.5212 | 0.10986 | 20 | 7.4482 | 1.3559 | 13.7665 |  |  | m Falcon con biomasa seca / g | 9.4987 | 9.5886
HAcO | A1 | 0.4956 | 0.10446 | 20 | 41.1445 | 7.8772 | 79.9751 | 76.2583 | 4.8017 | m biomasa Seca | 0.0853 | 0.0488
| A2 | 0.4739 | 0.099891 | 20 | 38.3531 | 7.679 | 77.9628 |  |  | % secos | 21.27% | 20.89% | 21.08%
| A3 | 0.891 | 0.18781 | 20 | 65.5183 | 6.9771 | 70.8368
AEDT | A1 | 0.6218 | 0.13107 | 20 | 43.6135 | 6.6552 | 67.5685 | 66.4321 | 1.246
| A2 | 0.8482 | 0.17879 | 20 | 58.6651 | 6.5626 | 66.6279
| A3 | 0.6718 | 0.14161 | 20 | 45.3989 | 6.412 | 65.0997
HNO3 | A1 | - | 0.0783 | 30.015 | 25.2038 | 9.6615 | 9.8496 | 100 |  | Extractante | R1 | R2 | R3
| A2 | - | 0.05 | 30.4064 | 16.5058 | 10.0377 |  |  |  | NH4AcO | 0.98025 | 1.3602 | 1.3559
[10 empty] | HAcO | 7.8772 | 7.679 | 6.9771
[10 empty] | AEDT | 6.6552 | 6.5626 | 6.412
Zn(II)
Extractante | Réplica | Biomasa húmeda | Biomasa seca | Volumen final | ICP-OES Zn (ppm) | C Zn (mg/g) | % Zn(II) extraido | % Promedio | Desviación | NH4AcO | 0.98025
NH4AcO | A1 | 0.7492 | 0.15792 | 20 | 28.2365 | 3.5761 | 34.4498 | 39.2547 | 4.1646 | NH4AcO | 1.3602
| A2 | 0.4923 | 0.10377 | 20 | 22.5268 | 4.3417 | 41.8257 |  |  | NH4AcO | 1.3559
| A3 | 0.5212 | 0.10986 | 20 | 23.657 | 4.3067 | 41.4886 |  |  | HAcO | 7.8772
HAcO | A1 | 0.4956 | 0.10446 | 20 | 54.8143 | 10.4943 | 101.0964 | 96.768 | 5.289 | HAcO | 7.679
| A2 | 0.4739 | 0.099891 | 20 | 50.9825 | 10.2076 | 98.335 |  |  | HAcO | 6.9771
| A3 | 0.891 | 0.18781 | 20 | 88.5803 | 9.433 | 90.8726 |  |  | AEDT | 6.6552
AEDT | A1 | 0.6218 | 0.13107 | 20 | 53.3508 | 8.1411 | 78.4266 | 77.4175 | 1.6933 | AEDT | 6.5626
| A2 | 0.8482 | 0.17879 | 20 | 72.7173 | 8.1345 | 78.3633 |  |  | AEDT | 6.412
| A3 | 0.6718 | 0.14161 | 20 | 55.4624 | 7.8334 | 75.4626
HNO3 | A1 | - | 0.0783 | 30.015 | 26.5942 | 10.1944 | 10.3805 | 2.5348 | 100
| A2 | - | 0.05 | 30.4064 | 17.3755 | 10.5665
Extractante | % Cu(II)
NH4AcO | 12.5094 | 87.4906 | 0.21814
HAcO | 76.2583 | 23.7417 | 0.47295
AEDT | 66.4321 | 33.5679 | 0.12272
HNO3 | 100 | 100
Extractante | % Zn(II)
NH4AcO | 39.2547 | 60.7453
|  |  |  | NH4AcO | 12.5094 | 87.4906 | 2.2147
HAcO | 96.768 | 3.232
|  |  |  | HAcO | 76.2583 | 23.7417 | 4.8017
AEDT | 77.4175 | 22.5825
|  |  |  | AEDT | 66.4321 | 33.5679 | 1.246
HNO3 | 100 | 100
|  |  |  | NH4AcO | 39.2547 | 60.7453 | 4.1646
|  |  |  | HAcO | 96.768 | 3.232 | 5.289
|  |  |  | AEDT | 77.4175 | 22.5825 | 1.6933

## Extracciones simples. Fango
Cu(II)
Extractante | Réplica | Biomasa húmeda | Biomasa seca | Volumen final | ICP-OES Cu (ppm) | C Cu (mg/g) | % Cu(II) extraido | % Promedio | Desviación | Fango aerobio | 1 | 2
NH4AcO | 1 | 0.497 | 0.036353 | 20 | 1.9905 | 1.0951 | 5.8842 | 5.7883 | 0.38589 | m Falcon vacío/ g | 9.2587 | 9.2831
| 2 | 0.5502 | 0.040245 | 20 | 2.2908 | 1.1384 | 6.1172 |  |  | m Falcon biomasa húmeda/g | 10.341 | 10.4248
| 3 | 0.9601 | 0.070227 | 20 | 3.5049 | 0.99817 | 5.3635 |  |  | m Falcon con biomasa seca / g | 9.3356 | 9.369
HAcO | 1 | 0.652 | 0.047691 | 20 | 24.5881 | 10.3115 | 55.4067 | 55.3738 | 2.086 | m biomasa Seca | 0.0769 | 0.0859
| 2 | 0.612 | 0.044765 | 20 | 23.9279 | 10.6904 | 57.4431 |  |  | % secos | 7.105% | 7.524% | 7.315%
| 3 | 0.7508 | 0.054918 | 20 | 27.2229 | 9.9141 | 53.2715
AEDT | 1 | 0.5982 | 0.043756 | 20 | 26.8476 | 12.2716 | 65.9391 | 67.2223 | 2.6471
| 2 | 0.4537 | 0.033186 | 20 | 21.6986 | 13.0769 | 70.2665
| 3 | 0.898 | 0.065685 | 20 | 40.0107 | 12.1827 | 65.4614
HNO3 | F1 | - | 0.0898 | 30.0722 | 55.0188 | 18.4247 | 18.6105 | 1.4117 | 100
| F2 | - | 0.0826 | 30.9964 | 50.0887 | 18.7962
[10 empty] | C Cu (mg/g) | C Zn (mg/g) - FA
[10 empty] | 1.0951 | 3.7855
Zn(II) | [9 empty] | 1.1384 | 3.6577
Extractante | Réplica | Biomasa húmeda | Biomasa seca | Volumen final | ICP-OES Zn (ppm) | C Zn (mg/g) | % Zn(II) extraido | % Promedio | Desviación | 0.99817 | 2.5932
NH4AcO | 1 | 0.497 | 0.036353 | 20 | 6.8808 | 3.7855 | 16.2015 | 14.3181 | 2.8016 | 10.3115 | 24.7009
| 2 | 0.5502 | 0.040245 | 20 | 7.3601 | 3.6577 | 15.6544 |  |  | 10.6904 | 24.811
| 3 | 0.9601 | 0.070227 | 20 | 9.1056 | 2.5932 | 11.0986 |  |  | 9.9141 | 24.129
HAcO | 1 | 0.652 | 0.047691 | 20 | 58.9004 | 24.7009 | 105.7168 | 105.058 | 1.5672 | 12.2716 | 18.8976
| 2 | 0.612 | 0.044765 | 20 | 55.5334 | 24.811 | 106.1882 |  |  | 13.0769 | 19.7836
| 3 | 0.7508 | 0.054918 | 20 | 66.2553 | 24.129 | 103.269 |  |  | 12.1827 | 18.3779
AEDT | 1 | 0.5982 | 0.043756 | 20 | 41.3439 | 18.8976 | 80.8796 | 81.4021 | 3.0421
| 2 | 0.4537 | 0.033186 | 20 | 32.8271 | 19.7836 | 84.6716
| 3 | 0.898 | 0.065685 | 20 | 60.3572 | 18.3779 | 78.6551
HNO3 | F1 | - | 0.0898 | 30.0722 | 69.1427 | 23.1545 | 23.3651 | 1.2751 | 100
| F2 | - | 0.0826 | 30.9964 | 62.8254 | 23.5758
Extractante | % Cu(II)
Ammonium acetate | 5.7883 | 94.2117
HAcO | 55.3738 | 44.6262
AEDT | 67.2223 | 32.7777
HNO3 | 100 | 100
Extractante | % Zn(II)
NH4AcO | 14.3181 | 85.6819
|  |  |  | Ammonium acetate | 5.7883 | 94.2117 | 0.38589
HAcO | 105.058 | 5.058
|  |  |  | Acetic acid | 55.3738 | 44.6262 | 2.086
AEDT | 81.4021 | 18.5979
|  |  |  | EDTA | 67.2223 | 32.7777 | 2.6471
HNO3 | 100 | 100
|  |  |  | Ammonium acetate | 14.3181 | 85.6819 | 2.8016
|  |  |  | Acetic acid | 105.058 | 5.058 | 1.5672
|  |  |  | EDTA | 81.4021 | 18.5979 | 3.0421

## Extracciones simples. Fango Al
Cu(II)
Extractante | Réplica | Biomasa húmeda | Biomasa seca | Volumen final | ICP-OES Cu (ppm) | C Cu (mg/g) | Promedios | RSD % | % | Fango aerobio | 1 | 2
NH4AcO | 1 | 0.5355 | 0.03685 | 20 | 3.4517 | 1.8734 | 1.9385 | 4.7512 | 9.9902 | m Falcon vacío/ g | 9.5633 | 9.5159
| 2 | 0.5028 | 0.0346 | 20 | 3.4663 | 2.0036 |  |  |  | m Falcon biomasa húmeda/g | 10.2122 | 10.5867
HAcO | 1 | 0.5144 | 0.035398 | 20 | 28.6183 | 16.1694 | 15.9745 | 1.725 | 82.3257 | m Falcon con biomasa seca / g | 9.6074 | 9.5905
| 2 | 0.5485 | 0.037745 | 20 | 29.78 | 15.7797 |  |  |  | m biomasa Seca | 0.0441 | 0.0746
AEDT | 1 | 0.532 | 0.036609 | 20 | 27.5615 | 15.0571 | 15.1627 | 0.98457 | 78.1419 | % secos | 6.796% | 6.967% | 6.881%
| 2 | 0.5426 | 0.037339 | 20 | 28.5049 | 15.2683
HNO3 | F1 |  | 0.0519 | 23.6945 | 42.79 | 19.5354 | 19.4041 | 0.95718 | 100
| F2 |  | 0.0835 | 29.8622 | 53.89 | 19.2727
[10 empty] | Ref. Muestra | Cu 324.754 | Zn 213.857
[11 empty] | mg/l | mg/l
[10 empty] | 1. FA_NH4AcO-1 | 3.4517 | 6.1389
Zn(II) | [9 empty] | 2. FA_NH4AcO-2 | 3.4663 | 5.8565
Extractante | Réplica | Biomasa húmeda | Biomasa seca | Volumen final | ICP-OES Zn (ppm) | C Zn (mg/g) | Promedios | RSD % | % | 3. FA_HAcO-1 | 28.6183 | 51.8182
NH4AcO | 1 | 0.5355 | 0.03685 | 20 | 6.1389 | 3.3318 | 3.3586 | 1.1253 | 16.4963 | 4. FA_HAcO-2 | 29.78 | 53.8914
| 2 | 0.5028 | 0.0346 | 20 | 5.8565 | 3.3853 |  |  |  | 5. FA_AEDT-1 | 27.5615 | 37.8119
HAcO | 1 | 0.5144 | 0.035398 | 20 | 51.8182 | 29.2774 | 28.9166 | 1.7647 | 142.0301 | 6. FA_AEDT-2 | 28.5049 | 39.691
| 2 | 0.5485 | 0.037745 | 20 | 53.8914 | 28.5558 |  |  |  | 7. F-0,5-NH4-30mL | 3.5029 | 6.0232
AEDT | 1 | 0.532 | 0.036609 | 20 | 37.8119 | 20.657 | 20.9585 | 2.0343 | 102.9424 | 8. F-0,5-HAcO-30mL | 20.7488 | 31.6591
| 2 | 0.5426 | 0.037339 | 20 | 39.691 | 21.26 |  |  |  | 9. F-0,5-AEDT-30mL | 20.6877 | 25.7129
HNO3 | F1 | - | 0.0519 | 23.6945 | 44.5 | 20.3161 | 20.3595 | 0.30134 | 100 | 10. F-0,5-NH4-40mL | 3.005 | 5.5741
| F2 | - | 0.0835 | 29.8622 | 57.05 | 20.4029 |  |  |  | 11. F-0,5-HAcO-40mL | 16.0739 | 23.4862
[10 empty] | 12. F-0,5-AEDT-40mL | 14.3784 | 17.5502
[10 empty] | 13. F-1-HAcO-30mL | 33.297 | 58.3226
[10 empty] | 14. F-1-HAcO-40mL | 23.8273 | 42.6102
[10 empty] | 15. F-1-AEDT-30mL | 36.8531 | 46.1806
[10 empty] | 16. F-1-AEDT-40mL | 27.7432 | 34.4435

## Extracción secuencial MA
Condiciones de extracción
Fracción | Reactivos | Volumen (mL) | pH | Tiempo (h) | T(ºC) |  | MA | 1 | 2
Intercambiable | 0,1 M MgCl2 | 30 | 7 | 1 | rt |  | m Falcon vacío/ g | 9.3315 | 9.4157
Carbonates-bound fraction | 0,5 M NaAcO/HAcO | 30 | 5 | 1 | rt |  | m Falcon bio. húmeda/g | 10.597 | 10.3166
Fe-Mn oxides bound fraction | 0,1 M NH2OH · HCl | 30 | 2 | 2 | rt |  | m Falcon con bio. seca / g | 9.5675 | 9.6045
Organic and sulfide bounds | 30% H2O2 (w/v) | 30 | 3 | 2 | 85 |  | m biomasa Seca | 0.236 | 0.1888
Digestión del residuo | HNO3 cdo. | 5 | - | - | - |  | % secos | 18.65% | 20.96% | 19.8%
Cu(II)
Extractante | Réplica | Biomasa húmeda | Biomasa seca | Volumen final | ICP-OES Cu (ppm) | C Cu (mg/g) | Promedios (mg/g) | RSD % | %
0,1 M MgCl2 | A1 | 0.6612 | 0.13094 | 30 | 10.59 | 2.4264 | 2.3821 | 2.6303 | #REF!
| A2 | 0.6571 | 0.13012 | 30 | 10.14 | 2.3378
0,5 M NaAcO/HAcO | A1 | 0.6612 | 0.13094 | 30 | 12.28 | 2.8136 | 2.8224 | 0.43983 | #REF!
| A2 | 0.6571 | 0.13012 | 30 | 12.28 | 2.8311
0,1 M NH2OH · HCl | A1 | 0.6612 | 0.13094 | 30 | 1.2 | 0.27494 | 0.27926 | 2.1857 | #REF!
| A2 | 0.6571 | 0.13012 | 30 | 1.23 | 0.28358
30% H2O2 (w/v) | A1 | 0.6612 | 0.13094 | 30 | 3.11 | 0.71256 | 0.75052 | 7.1525 | 100
| A2 | 0.6571 | 0.13012 | 30 | 3.42 | 0.78848
HNO3 RESIDUO | A1 |  | 0.0341 | 20.6585 | 1.79 | 1.0844 | 1.0246 | 8.2521 | 100
| A2 |  | 0.016 | 22.7022 | 0.68 | 0.96484 |  |  |  | 7.2588 | 26.3%
HNO3 TOTAL | A1 |  | 0.0783 | 30.015 | 25.2038 | 9.6615 | 9.8496 | 2.7007 | 100
| A2 |  | 0.05 | 30.4064 | 16.5058 | 10.0377
Zn(II)
Extractante | Réplica | Biomasa húmeda | Biomasa seca | Volumen final | ICP-OES Zn (ppm) | C Zn (mg/g) | Promedios (mg/g) | RSD % | %
0,1 M MgCl2 | A1 | 0.6612 | 0.13094 | 30 | 17.06 | 3.9088 | 3.8783 | 1.1106 | #REF!
| A2 | 0.6571 | 0.13012 | 30 | 16.69 | 3.8479
0,5 M NaAcO/HAcO | A1 | 0.6612 | 0.13094 | 30 | 5.17 | 1.1845 | 1.1825 | 0.24735 | #REF!
| A2 | 0.6571 | 0.13012 | 30 | 5.12 | 1.1804
0,1 M NH2OH · HCl | A1 | 0.6612 | 0.13094 | 30 | 0.84 | 0.19246 | 0.19191 | 0.40701 | #REF!
| A2 | 0.6571 | 0.13012 | 30 | 0.83 | 0.19136
30% H2O2 (w/v) | A1 | 0.6612 | 0.13094 | 30 | 0.29 | 0.066445 | 0.071263 | 9.5619 | 100
| A2 | 0.6571 | 0.13012 | 30 | 0.33 | 0.076081
HNO3 RESIDUO | A1 |  | 0.0341 | 20.6585 | 0.08 | 0.048466 | 0.045516 | 9.1644 | 100
| A2 |  | 0.016 | 22.7022 | 0.03 | 0.042567 |  |  |  | 5.3695 | 48.27%
HNO3 TOTAL | A1 |  | 0.0783 | 30.015 | 26.5942 | 10.1944 | 10.3805 | 2.5348 | 100
| A2 |  | 0.05 | 30.4064 | 17.3755 | 10.5665

## Extracción secuencial MA REP
Condiciones de extracción
Fracción | Reactivos | Volumen (mL) | pH | Tiempo (h) | T(ºC) |  | MA | 1 | 2
Intercambiable | 0,1 M MgCl2 | 30 | 7 | 1 | rt |  | m Falcon vacío/ g | 9.3315 | 9.4157
Carbonates-bound fraction | 0,5 M NaAcO/HAcO | 30 | 5 | 1 | rt |  | m Falcon bio. húmeda/g | 10.597 | 10.3166
Fe-Mn oxides bound fraction | 0,1 M NH2OH · HCl | 30 | 2 | 2 | rt |  | m Falcon con bio. seca / g | 9.5675 | 9.6045
Organic and sulfide bounds | 30% H2O2 (w/v) | 30 | 3 | 2 | 85 |  | m biomasa Seca | 0.236 | 0.1888
Digestión del residuo | HNO3 cdo. | 5 | - | - | - |  | % secos | 18.65% | 20.96% | 19.8%
[12 empty] | Nº ref | Cu 324.754 | Zn 213.857
Cu(II) | [12 empty] | mg/L | mg/L
Extractante | Réplica | Biomasa húmeda | Biomasa seca | Volumen final | ICP-OES Cu (ppm) | C Cu (mg/g) | Promedios (mg/g) | RSD % | % | Biodisponible |  | 1-E1 MgCl2 | 8.62 | 15.3
0,1 M MgCl2 | A1 | 0.622 | 0.12317 | 30 | 8.62 | 2.0995 | 2.0675 | 2.1846 | 29.5578 | 68.6708 |  | 2-E2 MgCl2 | 7.44 | 13.8
| A2 | 0.5537 | 0.10965 | 30 | 7.44 | 2.0356 | [5 empty] | 3-E1 HAcO | 11.3 | 5.56
0,5 M NaAcO/HAcO | A1 | 0.622 | 0.12317 | 30 | 11.3 | 2.7522 | 2.7359 | 0.84276 | 39.113 |  |  | 4-E2 HAcO | 9.94 | 4.66
| A2 | 0.5537 | 0.10965 | 30 | 9.94 | 2.7196 | [5 empty] | 5-E1 NH2OH | 0.58 | 0.62
0,1 M NH2OH · HCl | A1 | 0.622 | 0.12317 | 30 | 0.58 | 0.14126 | 0.14861 | 6.9894 | 2.1245 |  |  | 6-E2 NH2OH | 0.57 | 0.53
| A2 | 0.5537 | 0.10965 | 30 | 0.57 | 0.15595 | [5 empty] | 7-E1 H2O2 | 3.71 | 0.44
30% H2O2 (w/v) | A1 | 0.622 | 0.12317 | 30 | 3.71 | 0.9036 | 0.89504 | 1.3535 | 12.7956 |  |  | 8-E2 H2O2 | 3.24 | 0.36
| A2 | 0.5537 | 0.10965 | 30 | 3.24 | 0.88647 | [5 empty] | 9-R1 | 2.08 | 0.08
HNO3 RESIDUO | A1 | - | 0.0645 | 30.2771 | 2.08 | 0.97638 | 1.1478 | 21.1214 | 16.4091 | 100 | er | 10-R2 | 1.42 | 0.06
| A2 | - | 0.0325 | 30.1936 | 1.42 | 1.3192 |  |  |  | 6.9949 | 1.502% | 11-A1 | 48.8 | 34.3
HNO3 TOTAL | A1 | - | 0.2271 | 32.5948 | 48.8 | 7.0041 | 6.8914 | 2.3122 | 100 |  |  | 12-A2 | 19.7 | 14.3
| A2 | - | 0.0949 | 32.6549 | 19.7 | 6.7787
Zn(II)
Extractante | Réplica | Biomasa húmeda | Biomasa seca | Volumen final | ICP-OES Zn (ppm) | C Zn (mg/g) | Promedios (mg/g) | RSD % | % | Biodisponible
0,1 M MgCl2 | A1 | 0.622 | 0.12317 | 30 | 15.3 | 3.7265 | 3.7511 | 0.92862 | 69.9417 | 94.4531
| A2 | 0.5537 | 0.10965 | 30 | 13.8 | 3.7757
0,5 M NaAcO/HAcO | A1 | 0.622 | 0.12317 | 30 | 5.56 | 1.3542 | 1.3146 | 4.2601 | 24.5114
| A2 | 0.5537 | 0.10965 | 30 | 4.66 | 1.275
0,1 M NH2OH · HCl | A1 | 0.622 | 0.12317 | 30 | 0.62 | 0.15101 | 0.14801 | 2.8652 | 2.7597
| A2 | 0.5537 | 0.10965 | 30 | 0.53 | 0.14501
30% H2O2 (w/v) | A1 | 0.622 | 0.12317 | 30 | 0.44 | 0.10717 | 0.10283 | 5.9612 | 1.9174
| A2 | 0.5537 | 0.10965 | 30 | 0.36 | 0.098497
HNO3 RESIDUO | A1 | - | 0.0645 | 30.2771 | 0.08 | 0.037553 | 0.046648 | 27.5719 | 0.86978 | 100 | er
| A2 | - | 0.0325 | 30.1936 | 0.06 | 0.055742 |  |  |  | 5.3632 | 8.968%
HNO3 TOTAL | A1 | - | 0.2271 | 32.5948 | 34.3 | 4.9229 | 4.9218 | 0.033723 | 100
| A2 | - | 0.0949 | 32.6549 | 14.3 | 4.9206
Extractante MA | Cu(II) | Zn(II)
0,1 M MgCl2 | 29.5578 | 69.9417
0,5 M NaAcO/HAcO | 39.113 | 24.5114
0,1 M NH2OH · HCl | 2.1245 | 2.7597
30% H2O2 (w/v) | 12.7956 | 1.9174
HNO3 RESIDUO | 16.4091 | 0.86978
Zn (II)
Extractante | C Cu (mg/g)
0,1 M MgCl2 | 2.0995
2.0356
0,5 M NaAcO/HAcO | 2.7522
2.7196
0,1 M NH2OH · HCl | 0.14126
0.15595
30% H2O2 (w/v) | 0.9036
0.88647
HNO3 RESIDUO | 0.97638
| 1.3192 | sumas replicas | % | desvest. M | Intervalo confianza | Media %
HNO3 TOTAL | 7.0041 | 6.8729 | 98.1278 | 4.8511 | 21.6585 | 101.558
| 6.7787 | 7.1169 | 104.9882
Zn (II)
Extractante | C Zn (mg/g)
0,1 M MgCl2 | 3.7265
3.7757
0,5 M NaAcO/HAcO | 1.3542
1.275
0,1 M NH2OH · HCl | 0.15101
0.14501
30% H2O2 (w/v) | 0.10717
0.098497
HNO3 RESIDUO | 0.037553
| 0.055742 | sumas replicas | % | desvest. M | Intervalo confianza | Media %
HNO3 TOTAL | 4.9229 | 5.3764 | 109.2104 | 0.34277 | 1.5304 | 108.968
| 4.9206 | 5.35 | 108.7256

## Extracción secuencial Fango
Fraction | Extractant | Volume (mL) | pH | Tiempo (h) | T(ºC) |  | Fango aerobio | 1 | 2
Exchangable fraction (F1) | 0,1 M magnesium chloride | 30 | 7 | 1 | rt |  | m Falcon vacío/ g | 9.5633 | 9.5159
Carbonates-bound fraction (F2) | 0,1 M acetic acid/acetate buffer | 30 | 5 | 1 | rt |  | m Falcon bio. húmeda/g | 10.2122 | 10.5867
Fe-Mn oxides bound fraction (F3) | 0,1 M hydroxylamine hydrochloride | 30 | 2 | 2 | rt |  | m Falcon con bio. seca / g | 9.6074 | 9.5905
Organic and sulfide bound fraction (F4) | 30% hydrogen peroxide | 30 | 3 | 2 | 85 |  | m biomasa Seca | 0.0441 | 0.0746
Total Digestion | 69% Nitric acid | (digestion protocol in Material and Methods section) |  |  |  |  | % secos | 6.796% | 6.967% | 6.881%
Cu(II)
Extractante | Réplica | Biomasa húmeda | Biomasa seca | Volumen final | ICP-OES Cu (ppm) | C Cu (mg/g) | Promedios (mg/g) | RSD % | % Cu | TOTAL (mg/g) | Biodisponible
0,1 M MgCl2 | A1 | 0.6304 | 0.043381 | 30 | 2.01 | 1.39 | 1.3929 | 0.29029 | 7.2797 |  | 75.778
| A2 | 0.6122 | 0.042128 | 30 | 1.96 | 1.3957
0,5 M NaAcO/HAcO | A1 | 0.6304 | 0.043381 | 30 | 19.06 | 13.181 | 13.1063 | 0.80576 | 68.4983
| A2 | 0.6122 | 0.042128 | 30 | 18.3 | 13.0317
0,1 M NH2OH · HCl | A1 | 0.6304 | 0.043381 | 30 | 1.33 | 0.91977 | 0.92276 | 0.45826 | 4.8226
| A2 | 0.6122 | 0.042128 | 30 | 1.3 | 0.92575
30% H2O2 (w/v) | A1 | 0.6304 | 0.043381 | 30 | 4.97 | 3.437 | 3.4454 | 0.34326 | 18.0068
| A2 | 0.6122 | 0.042128 | 30 | 4.85 | 3.4537
HNO3 RESIDUO | A1 | - | 0.002 | 22.6657 | 0.02 | 0.22666 | 0.26646 | 21.1237 | 1.3926
| A2 | - | 0.005 | 25.5214 | 0.06 | 0.30626 |  |  |  | 19.1338 | 2.812%
HNO3 TOTAL | A1 | - | 0.0898 | 30.0722 | 55.0188 | 18.4247 | 18.6105 | 1.4117 | 100
| A2 | - | 0.0826 | 30.9964 | 50.0887 | 18.7962
Zn(II)
Extractante | Réplica | Biomasa húmeda | Biomasa seca | Volumen final | ICP-OES Zn (ppm) | C Zn (mg/g) | Promedios (mg/g) | RSD % | % Zn | TOTAL (mg/g) | Biodisponible
0,1 M MgCl2 | A1 | 0.6304 | 0.043381 | 30 | 7.59 | 5.2489 | 5.1703 | 2.1511 | 22.9719 |  | 92.6757
| A2 | 0.6122 | 0.042128 | 30 | 7.15 | 5.0916
0,5 M NaAcO/HAcO | A1 | 0.6304 | 0.043381 | 30 | 22.83 | 15.7882 | 15.6882 | 0.90155 | 69.7038
| A2 | 0.6122 | 0.042128 | 30 | 21.89 | 15.5882
0,1 M NH2OH · HCl | A1 | 0.6304 | 0.043381 | 30 | 1.79 | 1.2379 | 1.2171 | 2.4129 | 5.4077
| A2 | 0.6122 | 0.042128 | 30 | 1.68 | 1.1963
30% H2O2 (w/v) | A1 | 0.6304 | 0.043381 | 30 | 0.44 | 0.30428 | 0.29813 | 2.9215 | 1.3246
| A2 | 0.6122 | 0.042128 | 30 | 0.41 | 0.29197
HNO3 RESIDUO | A1 | - | 0.002 | 22.6657 | 0.01 | 0.11333 | 0.13323 | 21.1237 | 0.59195
| A2 | - | 0.005 | 25.5214 | 0.03 | 0.15313 |  |  |  | 22.5069 | 2.202%
HNO3 TOTAL | A1 | - | 0.0898 | 30.0722 | 69.1427 | 23.1545 | 23.0137 | 0.8653 | 100
| A2 | - | 0.0826 | 30.0722 | 62.8254 | 22.8729
Extractante FANGO | Cu(II) | Zn(II)
0,1 M MgCl2 | 7.2797 | 22.9719
0,5 M NaAcO/HAcO | 68.4983 | 69.7038
0,1 M NH2OH · HCl | 4.8226 | 5.4077
30% H2O2 (w/v) | 18.0068 | 1.3246
HNO3 RESIDUO | 1.3926 | 0.59195
| 100 | 100
Zn (II)
Extractante | C Cu (mg/g)
0,1 M MgCl2 | 1.39
1.3957
0,5 M NaAcO/HAcO | 13.181
13.0317
0,1 M NH2OH · HCl | 0.91977
0.92575
30% H2O2 (w/v) | 3.437
3.4537
HNO3 RESIDUO | 0.22666
| 0.30626 | sumas replicas | % | desvest. M | Intervalo confianza | Media %
HNO3 TOTAL | 18.4247 | 19.1545 | 103.9609 | 1.6086 | 7.1818 | 102.8235
| 18.7962 | 19.1132 | 101.6861
Zn (II)
Extractante | C Zn (mg/g)
0,1 M MgCl2 | 5.2489
5.0916
0,5 M NaAcO/HAcO | 15.7882
15.5882
0,1 M NH2OH · HCl | 1.2379
1.1963
30% H2O2 (w/v) | 0.30428
0.29197
HNO3 RESIDUO | 0.11333
| 0.15313 | sumas replicas | % | desvest. M | Intervalo confianza | Media %
HNO3 TOTAL | 23.1545 | 22.6926 | 98.0051 | 0.29478 | 1.3161 | 97.7966
| 22.8729 | 22.3212 | 97.5882

## Gráficos secuenciales
| MA |  | FA
Extractante MA | Cu(II) | Zn(II) | Cu(II) | Zn(II) | Extractante FANGO | Cu(II) | Zn(II)
0,1 M MgCl2 | 29.5578 | 69.9417 | 7.2797 | 22.9719 | 0,1 M MgCl2 | 7.2797 | 22.9719
0,5 M Acetate buffer | 39.113 | 24.5114 | 68.4983 | 69.7038 | 0,5 M NaAcO/HAcO | 68.4983 | 69.7038
0,1 M NH2OH · HCl | 2.1245 | 2.7597 | 4.8226 | 5.4077 | 0,1 M NH2OH · HCl | 4.8226 | 5.4077
30% H2O2 (w/v) | 12.7956 | 1.9174 | 18.0068 | 1.3246 | 30% H2O2 (w/v) | 18.0068 | 1.3246
HNO3 RESIDUO | 16.4091 | 0.86978 | 1.3926 | 0.59195 | HNO3 RESIDUO | 1.3926 | 0.59195